## Gradj-obrtnicki
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
PROJEKTA UNUTARNJEG UREĐENJA I MUZEJSKE POSTAVE
GRADSKOG MUZEJA KORČULA
NARUČITELJ: Grad Korčula, Trg braće Radića 1
GRAĐEVINA: Gradski muzej Korčula, čest.zgr. 65, K.O. Korčula
NAZIV: Projekt unutarnjeg uređenja i muzejske postave Gradskog muzeja Korčule
PROJEKTANTICE: Petra Ivanišević Brzulja, mag.ing.arh.
Martina Jelić, mag.ing.arh.
DATUM: siječanj, 2019. godine
R.br. | Opis | J.mj. | Količina
OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor nad izvedbom radova za građevinu u cijelosti i pojedinim segmentima.
Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Radove izvoditi na način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i normama propisanim i prihvaćenim u republici Hrvatskoj, te prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Poduzeti sve mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa, kao i susjednih zgrada pored kojih se izvode radovi. Ugrađivati materijal, predgotovljene elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim normama i tehničkim normativima.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvoditelj je dužan predhodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.
Izvoditelj je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje.
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvoditelj upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se što u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetnim izvoditelj je dužan o svom trošku ispraviti.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda preći na rad.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske konstrukcije, smije se vršiti samo uz suglasnost nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvoditelj mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno te u skladu sa svim važećim propisima, standardima i normativima.
Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste, kao dokaz da su ugrađeni materijali kvalitete tražene projektom. Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je dužan sačuvati te je predati na primopredaji objekta.
U opisu svake stavke troškovnika dane su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji i crteži dani ostalom projektnom dokumentacijom, a sama jedinična cijena mora biti cijena potpuno finaliziranoga rada naznačenoga u stavci.
Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradilište, pomoćne skele neće se posebno obračunavati već su predmet stavki troškovnika.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- Sve radove za dovršenje pojedinih stavki sa svim potrebnim materijalima i sredstvima da bi se isti mogli izvesti.
- Sve dovoze, prijenose materijala na gradilište, dopremu opreme i sredstava za rad, odvoz viškova materijala i sredstava za izvođenje radova po završetku istih.
- Sve mjere zaštite na radu tijekom izvođenja, s nabavom i postavom naprava i uređaja za isto, sve sukladno sa Zakonom o zaštiti na radu.
- Otklanjanje eventualno počinjenih šteta na svojim i tuđim radovima tokom izvođenja radova.
VAŽNO:
Za sve konstrukcije materijali za obloge i izolacije moraju biti u skladu sa zahtjevima "Pravilnika o otpornosti na požar .. NN 29/13, 87/15".
I. | STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Drvo treba biti zdravo i dovoljno osušeno prirodnim putem, pravilnog rasta, bez čvorova i mrlja osobito kod elemenata završno obrađenim bezbojnim lakom ili lazurnim premazima.
Jedinična cijena obuhvaća sav materijal, alat s uskladištenjima, prijevoz, sav rad na izradi i montaži, slijepe okvire, ostakljenje, okov, odbojnike, paknice, sidra, kutne i pokrivne letve, impregnaciju i ličenje prema opisu stavke. Osim navedenog, jediničnom cijenom obuhvatiti sve pripomoći i prijenose na gradilištu, zaštitu ugrađene stolarije, te eventualne štete na svojim i tuđim radovima izazvanim nepažnjom.
Kvaliteta unutarnjih vrata mora zadovoljiti i zahtjev za prvorazrednom zvučnom izolacijom.
Izvoditelj je dužan pravodobno predložiti uzorke okova.
Izvoditelj je obvezan uzeti mjere na mjestu ugradbe, te prije izrade elemenata izraditi radioničke nacrte za svu stolariju, koje treba odobriti projektant i investitor.
OPĆE NAPOMENE:
SVE STAVKE MORAJU BITI PRAĆENE ORIGINALNOM PRIPADAJUĆOM OPREMOM I OKOVOM.
SLIJEDEĆI ZADANU GEOMETRIJU I OPIS STAVKI IZRADITI DETALJNO NACRTE I STATIČKI PRORAČUN, USKLAĐEN SA SVIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (ARH. PROJEKT, PROJEKT FIZIKE ZGRADE, ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA), TE UZ POTVRDU SUKLADNOSTI DOSTAVITI GLAVNOM PROJEKTANTU NA OVJERU, ZAJEDNO S RADIONIČKIM DETALJIMA.
SVE IZMJENE, KOJE PREDLAŽE IZVOĐAČ U SMISLU POBOLJŠANJA I KOREKTNOSTI RJEŠENJA, TE USKLAĐIVANJE S NJEGOVIM TEHNOLOŠKIM MOGUĆNOSTIMA, MORAJU BITI PRETHODNO RASPRAVLJENE I KONAČNO OVJERENE OD PROJEKTANTA.
OBVEZA IZVOĐAČA JE, SVE MJERE UZETI NA LICU MJESTA I NAČINITI GRADILIŠNU SPECIFIKACIJU, POTVRĐENU OD GLAVNOG INŽENJERA, NADZORNOG INŽENJERA I PROJEKTANTA.
SVO OZNAČAVANJE ODNOSNO PROJEKT VIZUALNIH KOMUNIKACIJA IZRAĐUJE PROJEKTANT UZ PROJEKT GRAFIČKOG DIZAJNA.
NAPOMENA: U TROŠKOVNIKU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MUZEJA DAN JE SAMO PRIJEDLOG STOLARSKIH STAVKI, A U OVOM TROŠKOVNIKU JE TO DETALJNO OPISANO I RIJEŠENO.
1. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih vrata na 2. katu – soba 7 i soba 9 (stolarska shema br 5). Svjetle mjere 101x205,5 cm u građ.otvoru veličine 110x210 cm u ab zidu debljine 20 cm. Vrata kao LipBled, serija VIVACEline, model po izboru TRENDLINE verzija - znači da su vrata sa skrivenim britvelama, krilo je ravno rezano, sa unutarnje strane u ravnini sa pokrovnom letvicom od dovratnika. Krilo: ravno rezano, debljine 40 mm, sa masivnim drvenim okvirom jela/smreka, ispuna RI cjevasta iverica sa stabilizatorima, te pokrovnim slojem iverica 3mm presvučena furnirom hrast, završno lakirano bezbojnim lakom-mat. Krilo sa unutarnje strane u ravnini sa pokrovnom letvicom od dovratnika. U svemu finalna obrada što sličnija finalnom izgledu i tonu hrastovog parketa. Dovratnik: SM33 RO-65, izrađen od iverice presvučen furnirom hrast, završno lakirano bezbojnim lakom-mat, letvice ravne 65 mm sa oštrim rubovima, vanjska pomična, unutra fiksna, brtva EPDM umetnuta. Obrada kao krilo vrata. Brava: mehanička za sobni ključ/cilindar Okov: 2 skrivene britvele tectus 340 D Ručka za zatvaranje i zaključavanje po izboru projektanta, prve klase i s odvojenim rozetama. Natpis na vratima-oznaka prema projektu grafičkog dizajna.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 2
2. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih zaokretnih vrata na 1. katu između stubišta i sobe 3 (stolarska shema br 6) u građ.otvoru vel. 83x190 cm, međutim, treba provjeriti mjere detaljno na licu mjesta jer se vrata ugrađuju na postojeći kameni dovratnik. U svemu kao stavka 5 ali u zidu druge debljine, drugih dimenzija.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
3. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih zaokretnih vrata na 1. katu sobe 4 (stolarska shema br 7) u građ.otvoru vel. 84x215 cm, međutim, treba provjeriti mjere detaljno na licu mjesta jer se vrata ugrađuju na postojeći kameni dovratnik. U svemu kao stavka 5 ali u zidu druge debljine, drugih dimenzija. Ručka za zatvaranje i zaključavanje po izboru projektanta, prve klase i s odvojenim rozetama. Natpis na vratima-oznaka prema projektu grafičkog dizajna.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
4. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih zaokretnih vrata na 2. katu između stubišta i sobe 5 (stolarska shema br 8) u građ.otvoru vel. 107,5x211 cm, međutim, treba provjeriti mjere detaljno na licu mjesta jer se vrata ugrađuju na postojeći kameni dovratnik. U ovoj stavci u izvedbenom projektu iz 2017. je predviđeno da vrata imaju stakleni dio... To se ovim projektom mijenja i vrata su u interijeru prema ovoj stavci - puna (finalna obrada hrast-mat lakirano). Vrata u gornjoj zoni završavaju polukružno. U svemu kao stavka 5 ali u zidu druge debljine, drugih dimenzija. Ručka za zatvaranje i zaključavanje po izboru projektanta, prve klase i s odvojenim rozetama. Natpis na vratima-oznaka prema projektu grafičkog dizajna.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
5. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih zaokretnih vrata na 3. katu u sobi 9 (stolarska shema br 9) u građ.otvoru vel. 85x212 cm. U svemu kao stavka 5 ali u zidu druge debljine, drugih dimenzija. Ručka za zatvaranje i zaključavanje po izboru projektanta, prve klase i s odvojenim rozetama. Natpis na vratima-oznaka prema projektu grafičkog dizajna.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
Obračun po komadu.
| a) u zidu debljine 10 cm | kom | 1
| b) u zidu debljine 12,5 cm | kom | 2
I. | STOLARSKI RADOVI Ukupno: | kn
II. | STAKLARSKI RADOVI
Opći uvjeti
OPĆE NAPOMENE:
SVI PROFILI ODABRANOG PROIZVOĐAČA MORAJU BITI PRAĆENI ORIGINALNOM PRIPADAJUĆOM OPREMOM I OKOVOM.
SLIJEDEĆI ZADANU GEOMETRIJU I OPIS STAVKI IZRADITI DETALJNO NACRTE I STATIČKI PRORAČUN, USKLAĐEN SA SVIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (ARH. PROJEKT, PROJEKT FIZIKE ZGRADE, ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA), TE UZ POTVRDU SUKLADNOSTI DOSTAVITI GLAVNOM PROJEKTANTU NA OVJERU, ZAJEDNO S RADIONIČKIM DETALJIMA.
SVE IZMJENE, KOJE PREDLAŽE IZVOĐAČ U SMISLU POBOLJŠANJA I KOREKTNOSTI RJEŠENJA, TE USKLAĐIVANJE S NJEGOVIM TEHNOLOŠKIM MOGUĆNOSTIMA, MORAJU BITI PRETHODNO RASPRAVLJENE I KONAČNO OVJERENE OD PROJEKTANTA
OBVEZA IZVOĐAČA JE, SVE MJERE UZETI NA LICU MJESTA I SAČINITI GRADILIŠNU SPECIFIKACIJU, POTVRĐENU OD GLAVNOG INŽENJERA, NADZORNOG INŽENJERA I PROJEKTANTA
SVO OZNAČAVANJE ODNOSNO PROJEKT VIZUALNIH KOMUNIKACIJA IZRAĐUJE PROJEKTANT UZ PROJEKT GRAFIČKOG DIZAJNA.
1. | Izvedba, dobava i montaža trodijelne staklene stavke na zlatarskoj radionici na 3. katu (staklarska shema br 1) (2 fiksna dijela i 1 zaokretna vrata) od kaljenog transparentnog stakla. Kaljeno staklo stavke debljine 1 cm je montirano s unutrašnje strane (zlatarska rad.) tako da se iz glavne prostorije ne vidi nikakav profil ni pričvršćavanje stakla na zid, već se vidi samo staklo. Profili s kojim se staklo pričvršćuje na zid su od aluminija koji se elektrostatski boja grafit s efektom-mat boja Tyger Drylac 09/80170 antracit metalic. Potrebno s odabranim podizvođačem riješiti meko nalijeganje da ne dođe do udara stakla u nadvoju. Zaključavanje vrata (ključićem) riješiti dole, u bazi, odnosno, na način da se što manje vidi mehanizam zaključavanja iz glavne prostorije. Teži se potpunoj transparentnosti ovog otvora (staklo bez profila).
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
2. | Izvedba, dobava i montaža šesterodijelne staklene stavke stijene na biblioteci na 3. katu (staklarska shema br 2) (5 fiksna dijela i 1 zaokretna vrata) od kaljenog transparentnog stakla. Postavit paralelno s najbližom stropnom gredom i duž nje. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Profili s kojim se staklo pričvršćuje su od aluminija koji se elektrostatski boja grafit s efektom-mat boja Tyger Drylac 09/80170 antracit metalilic. Zaključavanje vrata (ključićem) riješiti na visini cca 100 cm. Teži se potpunoj transparentnosti ovog otvora. Natpis na vratima-oznaka je dio projekta grafičkog dizajn.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
II. | STAKLARSKI RADOVI Ukupno: | kn
III. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA
Opći uvjeti
Ovim radovima obuhvaćeni su svi potrebni radovi na izradi i ugradnji elemenata kod montaže posebnih bravarskih stavki kao što su protupožarni elementi-zatvori posebne tehnologije izrade sa posebnim zahtjevima tehničkih karakteristika.
Način izrade,ugradnja i kvaliteta trebaju u svim detaljima biti u skladu sa proizvođačima pojedinog elementa.
Izvođenje radova na montaži može početi po odobrenju nadzornog inženjera nakon pregleda radnog mjesta, te utvrđivanja minimalnih uvjeta zaštite na radu utvrđenih Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnicima o zaštiti na radu.
Jedinična cijena treba obuhvaćati nabavu, transporte i prijenose, te montažu svih elemenata predviđenih za završenje rada prema opisu troškovnika i jedinici mjere.
U cijenu uračunati sve potrebne posredne i neposredne troškove za rad, materijal, transporte, alate.
Stavka troškovnika opisana i jedinicom mjere mora utvrditi bitne karakteristike rada s posebno detaljnim opisima onih radova koji općim uvjetima nisu obuhvaćeni.
OPĆE NAPOMENE:
SVI PROFILI ODABRANOG PROIZVOĐAČA MORAJU BITI PRAĆENI ORIGINALNOM PRIPADAJUĆOM OPREMOM I OKOVOM.
PAZI ! UZ SVA VRATA UGRADITI PODNE ODBOJNIKE!
SLIJEDEĆI ZADANU GEOMETRIJU I OPIS STAVKI IZRADITI DETALJNO NACRTE I STATIČKI PRORAČUN, USKLAĐEN SA SVIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (ARH. PROJEKT, PROJEKT FIZIKE ZGRADE, ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA), TE UZ POTVRDU SUKLADNOSTI DOSTAVITI GLAVNOM PROJEKTANTU NA OVJERU, ZAJEDNO S RADIONIČKIM DETALJIMA.
SVE IZMJENE, KOJE PREDLAŽE IZVOĐAČ U SMISLU POBOLJŠANJA I KOREKTNOSTI RJEŠENJA, TE USKLAĐIVANJE S NJEGOVIM TEHNOLOŠKIM MOGUĆNOSTIMA, MORAJU BITI PRETHODNO RASPRAVLJENE I KONAČNO OVJERENE OD PROJEKTANTA
OBVEZA IZVOĐAČA JE, SVE MJERE UZETI NA LICU MJESTA I SAČINITI GRADILIŠNU SPECIFIKACIJU, POTVRĐENU OD GLAVNOG INŽENJERA, NADZORNOG INŽENJERA I PROJEKTANTA
SVO OZNAČAVANJE ODNOSNO PROJEKT VIZUALNIH KOMUNIKACIJA IZRAĐUJE PROJEKTANT UZ PROJEKT GRAFIČKOG DIZAJNA.
NAPOMENA: U TROŠKOVNIKU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MUZEJA DAN JE SAMO PRIJEDLOG PROTUPOŽARNIH STAVKI, A U OVOM TROŠKOVNIKU JE TO DETALJNO OPISANO I RIJEŠENO.
1. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih protupožarnih (T60) vrata u podrumu između stubišta i hodnika (protupožarna shema br 3*) svjetle mjere š=101cm u građ.otvoru vel. 110x210 cm. Puna jednokrilna zaokretna vrata čelične izvedbe otpornosti 60 minuta, izvedena kao Metalind požarna vrata. Krilo vrata se izrađuje od lima debljine 1 mm, a dovratnik od lima debljine 2 mm. Svi metalni dijelovi se plastificiraju po RAL karti, a krilo/dovratnik vrata presvučeno furnirom hrast, završno lakirano bezbojnim lakom-mat. Krilo sa unutarnje strane u ravnini sa pokrovnom letvicom od dovratnika. U svemu finalna obrada što sličnija finalnom izgledu i tonu hrastovog parketa Pretpostavlja se suha ugradnja, pa se spoj dovratnika i zida rješava završnim profilom. Ručka za zatvaranje i zaključavanje po izboru projektanta, prve klase i s odvojenim rozetama. Natpis na vratima-oznaka prema projektu grafičkog dizajna.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
2. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih protupožarnih (T60) vrata u podrumu između stubišta i depoa (protupožarna shema br 4) svjetle mjere š=91 cm u građ.otvoru vel. 100x210 cm. U svemu kao stavka 3*.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
3. | Izvedba, dobava i montaža jednokrilnih unutrašnjih protupožarnih (T60) vrata na 1. katu u uredu ravnatelja (protupožarna shema br 5*) svjetle mjere š=101 cm u građ.otvoru vel. 110x210 cm u ab zidu debljine 20 cm. U svemu kao stavka 3*.
Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve izvesti prema opisu i shemi projekta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
III. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA Ukupno: | kn
IV. | PARKETARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Ponuditelj u okviru ukupno ponuđene cijene daje rad do potpune funkcionalnosti.
Parket ne smije imati ni na jednoj dužici grešku ili mrlju, a mora imati jednoličnu i pravilnu teksturu.
Pri brušenju i lakiranju ne smiju biti uočljivi tragovi neravnina od brušenja i otisci kista.
Iskazana cijena se odnosi na sve načine slaganja parketa.
NAPOMENA: U TROŠKOVNIKU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MUZEJA DAN JE SAMO PRIJEDLOG POLAGANJA PARKETA I DAŠČANOG PODA , A U OVOM TROŠKOVNIKU JE TO DETALJNO OPISANO I RIJEŠENO.
1. | Izvedba drvenog parketa u sobama podruma i katova zgrade.
Parket svijetli hrast, mixane dužice sa čvorovima/bez čvorova u svemu kao TRIVENETA 'PARCULTURE', dimenzije 130/190 x 1000 mm, forma trapez, ukupna debljina 15 mm, plemeniti dio 4 mm (uži dio 130 mm, širi dio 190 mm). parket je lakiran mat transparent lakom (konačna težina laka od 90 gr/m2 suhog laka), četkan. Rubovi zaobljeni. Spajanje na utor/utor s posebnim nevidljivim dodatkom za spoj.
Parket se postavlja ljepljenjem na pripremljenu podlogu. Po cijelom opsegu prostora (osim vrata) izvodi se pripadajući drveni sokl , iz materijala i boje kao parket.
U stavku je uključena masa za izravnavanje, ljepilo, sokl, grubo i fino struganje te lakiranje i sve potrebne predradnje.
Obračun po m² izvedena parketa i m¹ sokla.
| b) parket | m² | 300
| c) sokl | m¹ | 171.69
IV. | PARKETARSKI RADOVI Ukupno: | kn
V. | SANITARNA OPREMA
Napomena:
Sanitarne uređaje prije narudžbe treba potvrditi Investitor. Prije izvedbe I faze, za određivanje mikropriključaka za sanitarne uređaje, potrebno je pribaviti uputstva i sheme montaže od isporučioca opreme. Odabirom opreme i uređaja definirana je samo kvaliteta i vrsta, a mogu se nuditi i ugraditi oprema i uređaji bilo kojeg proizvođača tražene kvalitete. Iz tog razloga potrebno je razdvojiti cijenu nabave i montaže. Isporuka sanitarnih uređaja je isporuka uređaja fcco gradilište. Isporuka obuhvaća sanitarne uređaje i armaturu, tvorničke nosače sanitarija, uključivo i sifone za spoj na odvodnu instalaciju. Stavka montaže obuhvaća čuvanje do ugradnje, prijenos do mjesta skladištenja i ugradnje sanitarnih uređaja i armature, te montažu sanitarnih uređaja i armature , kao i sav sitni montažni materijal kao što su adapteri za spoj na instalaciju, brtve, produžeci i spojne cijevi, tipli i sl..
NAPOMENA: U TROŠKOVNIKU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MUZEJA DAN JE SAMO PRIJEDLOG SANITARNE OPREME, A U OVOM TROŠKOVNIKU JE TO DETALJNO OPISANO I RIJEŠENO.
ČAJNA KUHINJA
1. | Dobava i montaža sudopera u čajnoj kuhinji, kao BLANCO SUPRA 400-IF/A ili jednakovrijedno, dimenzije 44*50 cm. Komplet uključuje: kuhinjsku mješalicu za sudoper kao AXOR CITTERIO Select , okretni izljev, dimenzije 280 mm, protok vode 10 lit/min, obrada/izgled brušeni crni krom (ili jednakovrijedni proizvod) sa priključkom za toplu i hladnu vodu. Pripadajući PVC sifon, te kromirani kutni ventil sa sitom kao REMER DESIGN (šifra 1231238) ili jednakovrijedno
| Obračun po ugrađenom kompletu | kompl. | 1
2. | Dobava i montaža niskog ugradbenog hladnjaka u čajnoj kuhinji, dimenzije 55x60 cm, visina 84 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 1
3. | Dobava i montaža ugradbene ploče za kuhanje u čajnoj kuhinji -staklo keramika s dvije zone za kuhanje, dimenzije cca 29x55 cm
| Obračun po komadu. | kom | 1
4. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
| Obračun po kompletu | kompl. | 1
V. | SANITARNA OPREMA Ukupno : | kn
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH
RADOVA
I. | STOLARSKI RADOVI
II. | STAKLARSKI RADOVI
III. | PROTUPOŽARNA STOLARIJA
IV. | PARKETARSKI RADOVI
V. | SANITARNA OPREMA
UKUPNO:
PDV:
GRA