DOKUMENTACIJA ZA REVITALIZACIJU UTVRDE FORTECA

P R O J E K T N I    Z A D A T A K

Projekt Fortece obuhvaća Kulu sv. Vlaha, vanjski prostor omeđen bastionom kao i sam bastion. Osnovna funkcija Fortece postaje izletište s vidikovcem na vrhu kule s koje se pruža pogled na grad Korčulu, morski kanal i poluotok Pelješac. U kuli je potrebno projektom riješiti novu drvenu međukatnu konstrukciju i stube, a na terasi rekonstruirati obrambeni parapet prema izvornom stanju. U unutrašnjosti u prizemlju je potrebno konsolidirati postojeće zidove i kamene okvire renesansnih vrata. Kula može postati i manji muzejski i izložbeni prostor. U prizemlju je moguće izvesti sanitarne čvorove i manji ugostiteljski prostor povremenog karaktera. U okolnom prostoru koji je omeđen bastionima treba zadržati prirodno okružje i osmisliti kao izletište, a zidove nekadašnjih zgrada potrebno je prezentirati kao arheološki lokalitet.

Faze projekta su idejni, glavni i izvedbeni, a trebaju sadržavati projekt arhitekture, projekt nosive konstrukcije, projekt instalacija elektrike, vodovoda, kanalizacije, klimatizacije, te elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu i elaborat fizike zgrade i zaštite od buke i vibracije, kao i troškovnik građevinsko zanatskih i instalaterskih radova. Sve projekte je potrebno izraditi u skladu s konzervatorskim elaboratom i smjernicama konzervatorske službe.