## oprema interijera
TROŠKOVNIK
OPREME
PROJEKTA UNUTARNJEG UREĐENJA I MUZEJSKE POSTAVE
GRADSKOG MUZEJA KORČULA
NARUČITELJ: Grad Korčula, Trg braće Radića 1
GRAĐEVINA: Gradski muzej Korčula, čest.zgr. 65, K.O. Korčula
NAZIV: Projekt unutarnjeg uređenja i muzejske postave Gradskog muzeja Korčule
PROJEKTANTICE: Petra Ivanišević Brzulja, mag.ing.arh.
Martina Jelić, mag.ing.arh.
DATUM: siječanj, 2019. godine
OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA
OPREME
Proizvođači imenovani u specifikaciji nisu obvezujući, ali obvezuje njihova razina kvalitete u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu.
Dimenzije opreme obvezuju uz toleranciju, a isključive su samo u situacijama ugradnih stavki i u odnosu na mjere uzete na licu mjesta.
Razina kvalitete proizvoda definirana nazivom odnosi se na proizvođače kao što su: Fantoni, Connubia Calligaris, Geber, Mercury Row, Fornasarig, Castelli, Steelcase, Lamm, Primat, Tvin i drugi približno iste kvalitete.
Slikovni prikazi i šifrirani opisi dati su troškovnikom isključivo da bi pružili detaljniji uvid ponuđaču u rješenja kojima autor gradi cjelovitost projekta i integrira unutrašnje uređenje s arhitektonskim oblikovanjem građevine, što ni u kom slučaju ne ograničava ponuđače u nuđenju srodnih ili približno sličnih oblikovnih rješenja uz uvažavanje očekivane uporabne kvalitete proizvoda.
PODRUM-ODLAGALIŠTE
1. | VISEĆA VITRINA st.1
Prvo se u strop montiraju čelični "L" profili 40x40x5 mm. Potom se montira unaprijed pripremljeni drveni sanduk s otvorom prema gore. Sanduk se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Drveni sanduk se vijcima veže za čelične "L" profile. S vanjske strane sanduka se montira gotovi metalni okvir od kvadratnih cijevi od toplovaljane čelične trake, profili dimenzije 15x15x1,5 mm, na koje se vare "L" vodilice od toplovaljane čelične trake, dimenzije 6,5x4x0,5 mm, koje služe kao nosači stakla. Na vodilice se učvršćuje staklo laganim vijcima na licu mjesta. Metalni okvir se učvršćuje u strop preko čeličnih "L" profila 20x20x3 mm. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Montiranje izložaka (kamenih fosila) na stražnju vertikalnu stranu elementa preko odgovarajućih čeličnih "U" profila (UPN 100, odnosno UPN 60 - provjeriti prema debljini fosila) s vijkom koji ih zateže i postavlja u uspravan položaj. Provjerit dimenzije kamenih fosila i prema tome izraditi potrebne "U" profile. Dužina UPN profila 10 mm. Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Natpis: "geološka građa otoka" na kubusu elementa, i sve druge oznake - vidi grafički projekt Rasvjeta je predviđena u podgledu korpusa elementa - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U korpusu elementa treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja i postavljanja transformatora za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost svih čeličnih elemenata.
| Obračun po komadu | kom | 1
2. | MALA VISEĆA VITRINA st.2
Prvo se u strop montiraju čelični "L" profili 40x40x5 mm. Potom se montira unaprijed pripremljeni drveni sanduk s otvorom prema gore. Sanduk se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Drveni sanduk se vijcima veže za čelične "L" profile. S vanjske strane sanduka se montira gotovi metalni okvir od kvadratnih cijevi od toplovaljane čelične trake, profili dimenzije 15x15x1,5 mm, na koje se vare "L" vodilice od toplovaljane čelične trake, dimenzije 6,5x4x0,5 mm, koje služe kao nosači stakla. Na vodilice se učvršćuje staklo laganim vijcima na licu mjesta. Metalni okvir se učvršćuje u strop preko čeličnih "L" profila 20x20x3 mm. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Natpisi: "od srednjeg kamenog do brončanog doba", "Grci i Iliri - Korkira Melaina", "Rimljani na Korčuli - Corcyra Nigra" na kubusu elementa, i sve druge oznake - vidi grafički projekt Rasvjeta je predviđena u podgledu korpusa elementa - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U korpusu elementa treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja i postavljanja transformatora za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost svih čeličnih elemenata.
| Obračun po komadu | kom | 3
3. | STOJEĆA VITRINA st. 3
Prvo se u pod montiraju čelični "L" profili 40x40x5 mm. Potom se montira unaprijed pripremljeni drveni sanduk s otvorom prema dole. Sanduk se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Drveni sanduk se vijcima veže za čelične "L" profile. S vanjske strane sanduka se montira gotovi metalni okvir od kvadratnih cijevi od toplovaljane čelične trake, profili dimenzije 15x15x1,5 mm, na koje se vare "L" vodilice od toplovaljane čelične trake, dimenzije 6,5x4x0,5 mm, koje služe kao nosači stakla. Na vodilice se učvršćuje staklo laganim vijcima na licu mjesta. Metalni okvir se učvršćuje u pod preko čeličnih "L" profila 20x20x3 mm. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Raspored panoa i fotografija na stražnjoj vertikalnoj strani elementa i horizontalnoj plohi elementa - vidi grafički projekt Natpisi: "od srednjeg kamenog do brončanog doba", "brončano i željezno doba - Ilirska Korčula", "Grci i Iliri - Korkira Melaina", "Rimljani na Korčuli - Corcyra Nigra" na kubusu elementa, i sve druge oznake - vidi grafički projekt Rasvjeta je predviđena u prednjoj zoni horizontale drvenog korpusa - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U korpusu elementa treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja i postavljanja transformatora za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost svih čeličnih elemenata.
| Obračun po komadu | kom | 4
4. | NOSAČI AMFORA st. 4
Nosači za amfore se izvode od savijenog čeličnog lima debljine 2 mm, širine 10 mm. Nosač za veće amfore je promjera 35 cm, a nosač za manje amfore promjera 17 cm. Na nosač se vare po tri nogice koje se montiraju u pod tako da se u stijeni izbuši rupa dubine cca 5 cm koja se poslije postavljanja nosača u vertikalan položaj zapunjava odgovarajućom smjesom pijeska i veziva. Provjerit dimenzije amfora i po potrebi promijeniti promjer nosača, broj većih i manjih nosača, ili visinu nogica. Nosači se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Manje 4 kom Veće 7 kom
| Obračun po komadu | kom | 11
5. | VERTIKALNI PANO st. 5
Pano dimenzije 80 x180 cm izrađen od iverala debljine 14 mm, s dekorom kao Kronospan, Acrylic matt, boja 6299 Cobalt grey „ili jednakovrijedno___”. Struktura BS. Bočni rubovi panoa se kantiraju sa istovjetnom rubnom trakom. Pano se montira na zid preko dvije letve ili vodilice koje se direktno učvršćuju na zid. Kombinacija teksta i slika koji se postavljaju na pano – vidi grafički projekt
| Obračun po komadu | kom | 1
6. | PANO S EKRANOM st. 6
Pano dimenzije 140x110 cm, podignut od poda za 85 cm. Pano je izrađen od iverala debljine 14 mm, s dekorom kao Kronospan, Acrylic matt, boja 6299 Cobalt grey. Struktura BS „ili jednakovrijedno___”. Bočni rubovi panoa se kantiraju sa istovjetnom rubnom trakom. Pano se montira na zid preko dvije letve ili vodilice koje se direktno učvršćuju na zid. Na panou se montira ekran – vidi projekt elektroinstalacija. Ekran se umeće u rupu koja se ostavlja u panou, i veže se direktno na zid. Projekcija koja se prikazuje na ekranu – vidi projekt multimedije
| Obračun po komadu | kom | 1
7. | HORIZONTALNI PANO st. 7
Pano dimenzije 165x110 cm, podignut od poda za 85 cm. Pano je izrađen od iverala debljine 14 mm, s dekorom kao Kronospan, Acrylic matt, boja 6299 Cobalt grey „ili jednakovrijedno___”. Struktura BS. Bočni rubovi panoa se kantiraju sa istovjetnom rubnom trakom. Pano se montira na zid preko dvije letve ili vodilice koje se direktno učvršćuju na zid. Kombinacija teksta i slika koji se postavljaju na pano – vidi grafički projekt
| Obračun po komadu | kom | 1
8. | DRVENE SKALE st. 8
Drvene skale dužine cca 150 cm, a sastoje se od drvenog korpusa koji nosi nagaznu plohu od drvenog masiva. Broj skala ovisno o završnoj visini prirodne stijene. Konstrukcija donjeg dijela skale (korpusa) se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, s prednje strane obložena oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, Nagazna ploha je od drvenog hrastovog masiva širine 30 cm, debljine 4 cm, koji je bajcan u boju parketa i lakiran poliuretanskim bezbojnim lakom. Rub nagazne plohe je blago zaobljen. U slučaju da Iveral nema dovoljnu nosivost za korpus skale, isti se može zamijeniti medijapanom odgovarajuće dimenzije. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
PODRUM-SANITARIJE
9. | PLOHA UMIVAONIKA st. 9a
Ploha lavandina je dužine 110,5, a širine 20 cm, visine 71 cm. Izvodi se od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey, debljine 18 mm „ili jednakovrijedno___”. U plohu se ugrađuje lavandin - vidi stavku br. 9 u nacrtima i opis u troškovnik građevinsko-zanataskih radova. Ispod plohe u korpus se ugrađuje bojler - vidi stavku br. 13 u nacrtima i opis u troškovnik građevinsko-zanataskih radova. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 2
10. | UMIVAONIK st. 9b
Umivaonik je definiran u troškovniku građevinsko-zanatskih radova
11. | WC ŠKOLJKA st. 10
Wc školjka je definirana u troškovniku građevinsko-zanatskih radova
12. | UMIVAONIK ZA INVALIDA st. 11
Umivaonik je definiran u troškovniku građevinsko-zanatskih radova
13. | WC ŠKOLJKA ZA INVALIDA st. 12
Wc školjka je definirana u troškovniku građevinsko-zanatskih radova
14. | BOJLER st. 13
Bojler je definiran u troškovniku građevinsko-zanatskih radova
PODRUM – DEPO
15. | ORMAR S RAZDJELJCIMA st. 14
ormar dimenzije 140x70x180 cm. Ormar je izrađen od suhog drva. Razdjelnici se mogu podešavati po potrebi. Moguće je ugraditi vodilice za lakše izvlačenje. Ormar ima klizna vrata, a služi za pohranu blindrama i uokvirenih umjetnina velikog formata te ostale građe ( arhiv, satovi, sviječnjaci šalice, vaze, tanjuri, čaše). U svemu kao Conservum "ormar s razdjeljcima", ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 4
15J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
16. | LADIČAR S 10 LADICA st. 15 a
ladičar dimenzije 90x60x70 cm. Ladičar je izrađen od suhog drva. Ladičar ima 10 ladica po visini koje se mogu lako otvarati i zatvarati. Ladice se po potrebi mogu pregraditi za određene formate umjetnina. Djelomično preklopni stražnji rub zaustavlja rolanje umjetnina. Ladičar služi za pohranu velikih dokumenata, umjetnina, mapa tekstila (nošnja, prekrivači, vezeni radovi, knjige, časopisi, fotografije, zastave, posteri, plakati). U svemu kao Conservum "ladičar", ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 2
16J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
17. | LADIČAR S 5 LADICA st. 15 b
ladičar dimenzije 90x60x70 cm. Ladičar je izrađen od suhog drva. Ladičar ima 5 ladica po visini koje se mogu lako otvarati i zatvarati. Ladice se po potrebi mogu pregraditi za određene formate umjetnina. Djelomično preklopni stražnji rubzaustavlja rolanje umjetnina. Ladičar služi za pohranu velikih dokumenata, umjetnina, mapa tekstila (nošnja, prekrivači, vezeni radovi, knjige, časopisi, fotografije, zastave, posteri, plakati). U svemu kao Conservum "ladičar", ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 1
17J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
18. | ORMARIĆ S KLIZNIM PARAVANIMA st. 16
ormarić dimenzije 120x70x70 cm. Klizni paravani sastoje se od kučišta i čvrstih mrežastih panela na klizno izvlačenje. Kučište se sastoji od zavarenih čeličnih profila. Čelične vodilice su pričvršćene na vrhu kučišta. Svaki element je opremljen dvostranim podnim vodičima izrađenim od čelika s plastičnom presvlakom kako bi se spriječilo njihanje prilikom korištenja. Amortizeri su postavljeni na oba kraja okvira, koji djeluju pri izvlačenju i vraćanju jedinice natrag u kučište. Okviri svake jedinice za izvlačenje zavareni su i pocinčani. Kučište je prelakirano dvokomponentnim lakom u boji kao ostali namještaj u sobi. Ormarić služi za pohranu svih vrsta uokvirenih umjetnina (slike, karte, crteži, ikone). U svemu kao Conservum "klizni paravani", ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 3
18J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
19. | POLICA st. 17
Metalna ili žičana polica dimenzije 285x70 cm. Polica mora biti izrađena od čvrstog materijala i sigurno uhvaćena u zid da može izdržati i teže terete.
| Obračun po komadu | kom | 2
PRIZEMLJE-SOBA 1
20. | PULT st. 18
Pult se sastoji od radnog stola ispunjenog ladicama s duže strane, te ormarićima u ostalim slobodnim prostorima, a na kraćoj strani uz zid prostorom za unutarnju parapetnu klima jedinicu, i rešetkom za ispust zraka na gornjoj plohi. Na kraćoj vanjskoj strani pult ima dodanu konzolu debljine 9 cm koja se vrti i bočno. Na pult se na dužoj strani naslanja stakleni element koji je otvoren sa unutarnje strane pulta, a služi za smještaj suvenira i prospektnog materijala. Način fiksiranja stakla i pulta riješiti u dogovoru s izvođačem pulta. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Na dijelu pulta gdje nema stakla prednja strana pulta je podignuta za 22,5 cm i stvara vizualnu barijeru prema unutrašnjoj strani pulta. Konstrukcija pulta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan „ili jednakovrijedno___”. Prednja i gornja vidljiva strana pulta se oblaže u oblogu kao kao Kronospan Acrylic Matt 0190 AM, Black „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, a niži radn stol se oblaže u oblogu kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, osim na stražnjoj strani korpusa prema zidu, gdje nema obloge (vidi nacrt). Pult je odignut od poda za 8 cm, te se taj uvućeni dio boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. Sve oznake i natpisi na pultu - vidi grafički projekt Klima jedinica mora imati dovod zraka kroz bočne perforacije u kubusu elemenata, te se moraju ostaviti nevidljiva vrata za servisiranje sa bočne strane elementa - sve u dogovoru s projektantom termoinstalacija. Napomena: klima jedinica nije dio ovog troškovnika. Na pultu će biti postavljeni ekrani za videonadzor - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: elektronska oprema nije dio ovog troškovnika. Rasvjeta je predviđena u staklenoj vitrini - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U donjem dijelu korpusu elementa treba ostaviti mjesto za transformator za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
21. | RETRO PULT st. 19
briše se stavka
22. | RADNA STOLICA st. 20
stolica dimenzije cca 49x49 cm, ukupne visine cca 89 cm. Stolica sa rukonaslonom, na hidrauliku (podesiva u visini) i pet kotača; metalna konstrukcija, kromirana, kotači od tvrde crne plastike; Sjedalo i naslon presvućeni u umjetnu kožu (ili tapecirano u tkaninu) u tamno sivoj boji s paralelnim šavovima. Kao primjer u prikazu Mercury Row "Pinero desk chair", ili drugi jednakovrijedni proizvod
| Obračun po komadu | kom | 1
22J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
23. | VERTIKALNI PANO st. 21
Pano dimenzije 80 x210 cm izrađen od iverala debljine 14 mm, s dekorom kao Kronospan, Acrylic matt, boja 6299 Cobalt grey „ili jednakovrijedno___”. Struktura BS. Bočni rubovi panoa se kantiraju sa istovjetnom rubnom trakom. Pano se montira na zid preko dvije letve ili vodilice koje se direktno učvršćuju na zid. Kombinacija teksta i slika koji se postavljaju na pano – vidi grafički projekt
| Obračun po komadu | kom | 4
24. | STAKLO U NIŠI st. 22
Zatvaranje niše s ukrašenim kamenim dovratnikom u ulaznoj prostoriji prizemlja tako da se zatvara staklenom vertikalnom plohom. Staklena ploha je dimenzije cca 98 x 208 cm, a treba se prilagoditi profilacijama same niše. Izvodi se od kaljenog stakla 6 mm debljine, koje je crne nijanse tako da se reflektorima koji se nalaze unutar niše osvijetljava samo izložak i samo on je vidljiv, a nije cijela niša osvijetljena. Detalj prihvata za kameni dovratnik riješiti na način da se ne vide profili koji nosa staklo nego samo čista ploha stakla. Profili se hvataju na zub s unutarnje strane niše. Rasvjeta je predviđena unutar niše - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1
25. | POSTAMENT S LADICAMA I EKRANOM st. 23
Postament se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranom u gornjoj plohi, te 3 ladice koje se otvaraju bočno na "push" ili pomoću skrivene ručice. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey, debljine 18 mm. U postamentu se ostavljaju tanki prorezi između ladica i na bazi (vidi nacrt) koji se bojaju u crno ili se na njih lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. Ladice kližu na vodilicama (treba omogućiti lagano otvaranje). Ladica je napravljena inverzno u odnosu na standardne ladice tako da je gornja ploha, koja je također od obloge kao Kronospan (kao i korpus cijelog postamenta), poravnata s rubom ladice, te se na nju lijepi tekst o pronalasku psefizme i prijevodi na hrvatski i engleski - za ove natpise i druge oznake na korpusu postamenta, te oznake na čelu ladica i sl. - vidi grafički projekt Horizontalni ekran: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz ekran Napomena 2: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostaviti perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 3: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
26. | MAKETA KORČULE st. 24
Maketa otoka Korčule dimenzije cca 175 x 140 cm, visine postamenta cca 73 cm. Treba napraviti geografiju otoka Korčule i susjednih otočića od kombinacije materijala: kamen (mramor ili sl.), drvo, epoxi...vidi sliku (model hamilton 23, dizajner Alexandre Chapelin). Na maketi otoka treba biti vidljiva reljefna konfiguracija otoka, označena sva bitna naselja i gradovi, jasan prikaz kanala i susjednog poluotoka Pelješca (značenje Pelješkog kanala za grad Korčulu). Sve detalje dogovoriti u suradnji s projektantom interijera i kustosicom Muzeja. Istražiti mogućnost da legenda makete sadrži tipke na čiji pritisak se pokaže odabrani grad, mjesto.
| Obračun po komadu | kom | 1
27. | POSTAMENT ZA KNJIGU UTISAKA st. 25
Postament se sastoji od korpusa na kojem se postavlja knjiga utisaka, te prostorom za unutarnju parapetnu klima jedinicu, i rešetkom za ispust zraka na gornjoj plohi. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, osim na stražnjoj strani korpusa, gdje nema obloge. U postamentu se ostavljaju tanki prorezi u gornjoj i donjoj zoni (vidi nacrt) koji se bojaju u crno ili se na njih lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. Klima jedinica mora imati dovod zraka kroz bočne perforacije u kubusu elemenata, te se moraju ostaviti nevidljiva vrata za servisiranje sa stražnje ili bočne strane elementa - sve u dogovoru s projektantom termoinstalacija Napomena: klima jedinica nije dio ovog troškovnika Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
28. | STAKLENI POKLOPAC st. 26
Zatvaranje niše otvora ulaza u cisternu kroz krunu zdenca nad okomitim kanaliom u zidu kojim se dopremala voda iz cisterne se zatvara staklenom plohom kroz koju će se moći poviriti u nišu. Staklena ploha je dimenzije cca 49 x 45 cm, a izvodi se od kaljenog stakla 6 mm debljine. Detalj prihvata na nišu riješiti na način da se ne vide profili koji nosa staklo nego samo čista ploha stakla. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1
PRIZEMLJE-SOBA 2
29. | DRVENA SKALA st. 27
Drvena skala dužine je 295 cm, ukupne visine 17,6 cm, a sastoji se od drvenog korpusa koji nosi nagaznu plohu od drvenog masiva. Konstrukcija donjeg dijela skale (korpusa) se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, s prednje strane obložena oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, Nagazna ploha je od drvenog hrastovog masiva širine 30 cm, debljine 4 cm, koji je bajcan u crnu boju i lakiran poliuretanskim bezbojnim lakom. Rub nagazne plohe je blago zaobljen. U slučaju da Iveral nema dovoljnu nosivost za korpus skale, isti se može zamijeniti medijapanom odgovarajuće dimenzije. Rasvjeta se postavlja s donje strane nagazne plohe - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
30. | PLATNO ZA PROJEKCIJU st. 28
Podizno platno za projekciju dimenzije 295x165 cm. Platno visoke gustoće i uniformnog tonaliteta boje. Treba se osigurati čvrstoća i ravnina platna. Konstrukcija platna je od aluminija. Sav aluminij tamno sive boje grafit s efektom kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Montaža u zid. Sve detalje u vezi platna riješiti u dogovoru s projektantom elektroinstalacija.
| Obračun po komadu | kom | 1
31. | PULT S EKRANIMA st. 29
Pult se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranima u gornjoj plohi. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, bočno i gore obloženih oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Pult se hvata horizontalno u zid preko čeličnih profila UPN 65 na odgovarajućem broju mjesta, između ekrana. Treba ostaviti rupe s donje strane korpusa radi montaže pulta. Horizontalni ekrani: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz ekrane Napomena 2: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostaviti perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 3: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost čeličnih nosača.
| Obračun po komadu | kom | 1
32. | STOLICE st. 30
Sklopiva stolica širine 47, dubine 51 cm, visine sjedenja 46 cm, a ukupno s naslonom 80 cm u otvorenom položaju. Kada je sklopiva zauzima dimenziju 47x5 cm, visine 91 cm. Konstrukcija stolice je od satiniranog aluminija i tvrdog bukovog drveta. Drvo je u graphite (crnoj) boji – kom 10 U crvenoj boji – kom 2 U bijeloj boji – kom 3 U svemu kao Pedrali Enjoy ili Connubia Calligaris Skip ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 15
32J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
33. | TABURE st. 31
Tabure dimenzije 40x40 cm pri bazi, a nešto širi pri vrhu, visine 45 cm. Tabure je tapeciran u crvenu boju, te s vanjske strane u sivu tkaninu koja se može potpuno ukloniti po potrebi. U svemu kao Geber Finferlo ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 3
33J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
1.KAT-SOBA 3
34. | POSTAMENT ZA KAMENE GRBOVE st. 32
Postament je oblika slova "L" - sastavljen od horizontalne i vertikalne plohe. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, na vidljivim stranama obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Po potrebi se postament može hvatati na zid preko čeličnih profila na odgovarajućem broju mjesta. Montiranje izložaka (kamenih grbova) na vertikalnu stranu postamenta preko odgovarajućih čeličnih "U" profila (UPN 100/ UPN 120/ UPN 140/ UPN 160 - provjeriti prema debljini grbova) s vijkom koji ih zateže i postavlja u uspravan položaj. Neke grbove će biti potrebno učvrstiti samo s donje strane a neke i s gornje strane. Dužina UPN profila 15 mm. Provjerit dimenzije kamenih grbova i prema tome izraditi potrebne "U" profile. Grb pod brojem 3.1.b oslonjen je na donji dio postamenta, pa njemu ne trebaju nosači. Na stražnjoj vertikalnoj plohi postamenta treba ostaviti otvore u konstrukciji za montažu i zatezanje izložaka. Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Natpisi vezani uz izložke i sve druge oznake - vidi grafički projekt. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost čeličnih nosača.
| Obračun po komadu | kom | 1
35. | POSTAMENT S EKRANOM I VITRINOM st. 33
Postament se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranom u gornjoj plohi, i staklenom vitrinom u kojoj se nalazi faksimil najstarijeg rukopisa statuta. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Donja ploča postamenta je odignuta od poda za 5 cm letvom 5x5 cm duž cijelog oboda. Ta letva se boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. U postament se umeće stakleni kubus po shemi i detaljima. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt List rukopisa statuta se postavlja na stalak od prozirnog plexiglasa koji ga drži u kosom položaju. Napomena: U postamentu treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja. Ekran: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz ekran Napomena 2: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostaviti perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 3: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Rasvjeta je predviđena u staklenoj vitrini - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U donjem dijelu korpusu elementa treba ostaviti mjesto za transformator za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
36. | MAKETA GRADA st. 34
Maketa otoka Korčule dimenzije cca 150 x 150 cm, visine cca 75 cm. Treba napraviti model grada od drva (lakiranog u mat laku kako bi se mogla brisati prljavština) s važnijim građevinama/crkvama/kulama i sl. koje će biti od epoxi-a, tako da će pri pritisku na tipkalo na legendi ta građevina zasvijetliti. Prilikom izrade makete treba definirati točno koje građevine odabrati kao značajnije. Maketa grada Korčule prikazuje grad kakav je danas (ne možemo prikazati srednjovjekovni jer nam nedostaju točne informacije). Na maketi posjetitelju se pokazuje ono što je urbanizam Korčule ("riblja kost"). Sve detalje dogovoriti u suradnji s projektantom interijera i kustosicom Muzeja.
| Obračun po komadu | kom | 1
37. | VERTIKALNI PANO st. 35
Pano dimenzije 80 x210 cm izrađen od iverala debljine 14 mm, s dekorom kao Kronospan, Acrylic matt, boja 6299 Cobalt grey „ili jednakovrijedno___”. Struktura BS. Bočni rubovi panoa se kantiraju sa istovjetnom rubnom trakom. Pano se montira na zid preko dvije letve ili vodilice koje se direktno učvršćuju na zid. Kombinacija teksta i slika koji se postavljaju na pano – vidi grafički projekt
| Obračun po komadu | kom | 5
1.KAT-SOBA 4
38. | POSTAMENT S EKRANIMA I VITRINAMA st. 36
Postament se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranima u gornjoj plohi, i staklenim vitrinama u kojima se nalaze izložci. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Donja ploča postamenta je odignuta od poda za 5 cm letvom 5x5 cm duž cijelog oboda. Ta letva se boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. U postament se umeću stakleni kubusi po shemi i detaljima, a po potrebi se fiksiraju laganim vijcima na dijelu gdje prianjaju uz korpus elementa. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt Napomena: U postamentu treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja. Ekrani: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz jedan ekran Napomena 2: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostaviti perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 3: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Rasvjeta je predviđena u staklenoj vitrini - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U donjem dijelu korpusu elementa treba ostaviti mjesto za transformator za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
39. | POSTAMENT ZA MAKETE BRODOVA st. 37
Postament: konstrukcija postamenta se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. U postament se umeću stakleni kubusi po shemi i detaljima. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Pri vađenju najviših staklenih kubusa susjedni kubusi će morati biti skinuti, jer je zbog visine prostorije i visine kubusa skidanje otežano i treba biti vrlo pažljivo da se ne oštete drugi kubusi ili sam izložak. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt Napomena: U postamentu treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
40. | VITRINA ZA ZEMLJOPISNE KARTE st. 38
Ormar za izlaganje povijesnih prikaza, karata Korčule. Karte se postavljaju u niše unutar ormara prema nacrtu. Za svaku kartu je prije izvedbe potrebno provjeriti sve dimenzije. Finalna obrada je kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, 18 mm. Staklo je lamelirano, debljine 3 mm, prozirno. Ono se s 4 vijka pričvršćuje na okvir 18#18 mm (kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”) koji je zaljepljen unutar niše samo kako bi držao staklo. Izložak je sa sve 4 strane za 2 cm manji od niše ormara. Na bočnim stranicama ugraditi sa svake strane led rasvjetno tijelo (vidi projekt elektroinstalacija). Ukoliko se pokaže boljim može se ugraditi svjetlo i s gornje strane. Na bočnoj strani ormara - prema vanjskom južnom zidu ostaviti vratašca dimenzije 30x50 cm za kutije transformatora. Vrata se otvaraju na push sistem i završne su obrade kao i cijeli ormar. Bitno je da se nalaze nadohvat ruke, znači u donjoj polovini visine ormara. Neposredno ispod svake niše nalijepiti prozirnu naljepnicu sa tekstom koji opisuje svaki izložak/autora/godinu (detalj- projekt grafičkog dizajna). Rasvjeta je predviđena bočno unutar niša - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U donjem dijelu korpusu elementa treba ostaviti mjesto za transformator za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima!
| Obračun po komadu | kom | 1
41. | VERTIKALNI PANO st. 39
Pano dimenzije 80 x210 cm izrađen od iverala debljine 14 mm, s dekorom kao Kronospan, Acrylic matt, boja 6299 Cobalt grey „ili jednakovrijedno___”. Struktura BS. Bočni rubovi panoa se kantiraju sa istovjetnom rubnom trakom. Pano se montira na zid preko dvije letve ili vodilice koje se direktno učvršćuju na zid. Kombinacija teksta i slika koji se postavljaju na pano – vidi grafički projekt
| Obračun po komadu | kom | 2
1.KAT-URED RAVNATELJA
42. | RADNI STOL st. 40
Dimenzije 180 x 80, h=72 cm, od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 9010 - bijela boja, bez uzorka, s punim bočnim stranicama. Sve dodatno ojačano metalnom podkonstrukcijom bočno sakrivenom metalnim maskama u RAL 9010 – bijela boja, u svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-1R18), Castelli, Steelcase, Lamm, Primat, Tvin ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 1
42J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
43. | POKRETNI ORMARIĆ st. 41
na kotačićima, s 3 ladice, dimenzije cca 42 x 57, h=58 cm Ormarić od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 7030 -sivo, ladice na teleskopskim vodilicama, u svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-6R07), Castelli, Steelcase, Lamm, Primat, Tvin ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 1
43J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
44. | NISKI POLIČAR st. 42
Ormar bez vratnica s dvije police, ukupne dimenzije: 90 x 43, h=82 cm, korpus i police od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 9010 - bijela boja, bez uzorka. U svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-7R01), ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 2
44J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
45. | ORMAR ZA SPISE st. 43
Ormar s zaokretnim vratnicama, ukupne dimenzije: 90 x 45, h=82 cm, korpus i police od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 9010 - bijela boja, bez uzorka. U svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-7R02), ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 2
45J | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
46. | VISOKI ORMAR st. 44
Ormar s zaokretnim vratnicama, ukupne dimenzije: 90 x 45, h=162 cm, korpus i police od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 9010 - bijela boja, bez uzorka. U svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-7R22), ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 2
46J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
47. | ZIDNI ORMARIĆ st. 45
Ormar s kliznom vratnicom, ukupne dimenzije: 160 x 32, h=41 cm, korpus i police od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 9010 - bijela boja, bez uzorka. Klizna vratnica u boji RAL 7030 -sivo. U svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-7R48), ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 1
47J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
48. | RADNA STOLICA st. 46
stolica dimenzije cca 49x49 cm, ukupne visine cca 89 cm. Stolica sa rukonaslonom, na hidrauliku (podesiva u visini) i pet kotača; metalna konstrukcija, kromirana, kotači od tvrde crne plastike; Sjedalo i naslon presvućeni u umjetnu kožu (ili tapecirano u tkaninu) u tamno sivoj boji s paralelnim šavovima. Kao primjer u prikazu Mercury Row "Pinero desk chair", ili drugi jednakovrijedni proizvod
| Obračun po komadu | kom | 1
48J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
49. | STOLICE st. 47
stolica "na skije" dimenzije cca 54 x 53 cm, visina sjedala 46 cm, visina naslona 81 cm.; metalna konstrukcija od kromiranih čeličnih šipki, na dnu čepići od tvrde plastike. Sjedalica i leđni naslon u jednom komadu izrađeni od oblikovane-prešane hrastove ''šperploče''. Sve tapecirano u tamno sivu tkaninu s paralelnim šavovima. Kao primjer u prikazu Fornasarig "Data Chair" ili drugi jednakovrijedni proizvod .
| Obračun po komadu | kom | 3
49J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
50. | MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ st. 48
Multifunkcijski uređaj koji sadrži fotokopir, scanner, printer, fax, bijele boje, dimenzije cca 55x45x35 cm. U svemu kao HP, Canon, ili dr jednakovrijedni
| Obračun po komadu | kom | 1
2.KAT-SOBA 5
53. | STAKLENA VITRINA st. 51
Staklena vitrina se sastoji od kubusa koji je podijeljen na dva dijela, jedan za plašt Arneri, a drugi uži dio gdje su staklene police za sitni inventar. Vitrina s prednje strane ima staklo, koje se učvršćuje preko "L" vodilice od toplovaljane čelične trake, dimenzije cca 15x10x1,2 mm. Na vodilice se učvršćuje staklo laganim vijcima na licu mjesta. Police se montiraju također preko "L" vodilice od toplovaljane čelične trake, dimenzije cca 15x10x1,2 mm. Prednje staklo je kaljeno, 6 mm debljine, a police su od kaljenog stakla 3 mm debljine. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, na vidljivim stranama obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Po potrebi se postament može hvatati na zid preko čeličnih profila na odgovarajućem broju mjesta. Plašt se fiksira u vertikalnom položaju - način fiksiranja u dogovoru s restauratoricom plašta. Natpisi vezani uz izložke i sve druge oznake - vidi grafički projekt. Rasvjeta je predviđena u gornjoj zoni korpusa elementa - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U donjem dijelu korpusu elementa treba ostaviti mjesto za transformator za rasvjetu Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost čeličnih vodilica.
| Obračun po komadu | kom | 1
54. | POSTAMENT ZA MAČEVE S EKRANIMA st. 52
Postament: konstrukcija postamenta se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Donja ploča postamenta je odignuta od poda za 5 cm letvom 5x5 cm duž cijelog oboda. Ta letva se boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. U postament se umeću stakleni kubusi po shemi i detaljima. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine U sklopu postamenta su i horizontalni ekran u gornjoj plohi elementa, te veći vertikalni ekran u centru postamenta. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt Detalja A: Stakleni kubus: prvo se umeće donja ploča, onda stražnja i bočne strane sljepljene nevidljivim ljepilom ili silikonskim kitom, pa potom prednja i gornja strana također sljepljene nevidljivim ljepilom ili silikonskim kitom, koje se povezuju s ostalim stranama (magnetičem ili trnom). Nakon postavljanja stražnjeg i bočnih stakala postavi se obloga i sve zajedno učvrsti skrivenim vijcima. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine Izložak: U staklo uliti smjesu SMOOTH ON - Clear Flex ili Encapso K „ili jednakovrijedno___” u koju se umetne kalup mača. Kada se smjesa osuši u šupljinu se ubacuju mačevi. Ta tekućina je 100% prozirna i oku nevidljiva. Detalja B: Stakleni kubus: prvo se umeće stražnja i bočne strane sljepljene nevidljivim ljepilom ili silikonskim kitom, pa potom prednja i gornja strana također sljepljene nevidljivim ljepilom ili silikonskim kitom, koje se povezuju s ostalim stranama (magnetičem ili trnom). Nakon postavljanja stražnjeg i bočnih stakala postavi se obloga i sve zajedno učvrsti skrivenim vijcima. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine Izložak: U staklo uliti smjesu SMOOTH ON - Clear Flex ili Encapso K u koju se umetne kalup mača. Kada se smjesa osuši u šupljinu se ubacuju mačevi. Ta tekućina je 100% prozirna i oku nevidljiva. Detalja C: Stakleni kubus: Staklena ploha se samo nasloni na već pripremljeni utor u oblozi, a skida se uz pomoć vakuma Staklo je kaljeno, 6 mm debljine Izložak: 3 povijesne diplome se postavljaju na stalke od prozirnog plexiglasa koji ih drži u kosom položaju. Napomena: U postamentu treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja. Ekrani: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: vertikalni ekran mora imati centrirano ozvučenje bez rasipanja zvuka Napomena 2: treba predvidjeti slušalice uz horizontalni ekran Napomena 3: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostavit perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 4: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikazi na ekranima - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
55. | REPLIKA VRATNICA st. 53
Replika vrata se izvodi od dvije vratnice na postolju. Vratnice su sastavljene od dvije sljepljene ploče od medijapana, jedna ploča debljine 40 mm, a druga 25 mm. U deblju ploču se umeće metalna podkonstrukcija na dva kraja vratnica, od čeličnih šipki promjera 10 mm. Te čelične šipke fiksiraju vratnice u postolje. Šipke su visine do otprilike pola vrata-koliko je potrebno da vratnica čvrsto stoji. Dvije šipke su potrebne da se vratnica ne može rotirati. Vratnice se s prednje strane profiliraju cmc strojem prema nacrtu, a po uzoru na postojeća drvena vrata Palače Arneri. Medijapan se brusi i završno obrađuje mat lakom za drvo u tonu kao RAL 7030 Stone grey. Kucalo učvrstiti vijcima ili čeličnim nosačima u vratnicu po modelu kako je sada učvršćeno kucalo na drvenom nosaču. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
56. | DRVENE SKALE st. 54
Dvije drvene skale dužine 100 cm, a sastoje se od drvenog korpusa koji nosi nagaznu plohu od drvenog masiva. Konstrukcija donjeg dijela skale (korpusa) se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, s prednje strane obložena oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, Nagazna ploha je od drvenog hrastovog masiva širine 30 cm, debljine 4 cm, koji je bajcan u boju parketa i lakiran poliuretanskim bezbojnim lakom. Rub nagazne plohe je blago zaobljen. U slučaju da Iveral nema dovoljnu nosivost za korpus skale, isti se može zamijeniti medijapanom odgovarajuće dimenzije. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
2.KAT-SOBA 6
57. | PARAVAN S VITRINAMA st. 55
Paravan se sastoji od postamenta, visoke staklene vitrine za vjenčanicu, niske vitrine za minijaturne portrete, te niše za škrinju. Na gornjoj plohi postamenta se postavlja horizontalni ekran s notnim zapisima, te prekidači za paljenje rasvjete unutar salona. Dio paravana su i dva korpusa u koje se smještaju klima jedinice, i imaju rešetke za ispust zraka na gornjoj plohi. Paravan je dosta dug pa se radi iz više komada, ali treba izbjeći vidljive fuge spoja. Središnji dio postamenta mora imati skrivene kotačiće zbog mogućnosti vađenja tog dijela, a mora imati jednostavan i skriven sistem učvršćenja s ostatkom paravana. U postamentu treba ostaviti vrata za ulazak u salon - otvaraju se zaokretno prema gore u cijeloj debljini gornje plohe, a zaustavljaju se u horizontalnom položaju tako da nalegnu na skriveni čelični nosač ugrađen u korpus postamenta. Način fiksiranja staklene vitrine i pulta riješiti u dogovoru s izvođačem pulta. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Postament paravana: konstrukcija postamenta se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. U postament se umeću stakleni kubusi po shemi i detaljima. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt Napomena: U postamentu treba ostaviti nevidljiva vratašca zbog servisiranja. Ekran: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostavit perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 2: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu - vidi projekt multimedije Klima jedinica mora imati dovod zraka kroz perforacije u kubusu elemenata, te se moraju ostaviti nevidljiva vrata za servisiranje sa prednje strane elementa - sve u dogovoru s projektantom termoinstalacija. Napomena: klima jedinice nisu dio ovog troškovnika. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
58. | STAKLENA PREGRADA st. 56
Zatvaranje niše otvora koji gleda u stari kanalizacioni sustav, ostatke stubišta koji je vodio na ložu za sviraće, te balaturu - izlaz na ložu za sviraće kroz koju će se moći poviriti u nišu. Staklena ploha je dimenzije cca 64 x 51 cm, a izvodi se od kaljenog stakla 6 mm debljine. Detalj prihvata na nišu riješiti na način da se ne vide profili koji nosa staklo nego samo čista ploha stakla. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1
2.KAT-SOBA 7
59. | EKRAN U PULTU st. 57
Pult se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranom u gornjoj plohi. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, bočno i gore obloženih oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Pult se hvata horizontalno u zid preko čeličnih profila UPN 65 na odgovarajućem broju mjesta. Treba ostaviti rupu s donje strane korpusa radi montaže pulta. Ekran: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz ekran Napomena 2: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost čeličnih nosača.
| Obračun po komadu | kom | 1
60. | EKRAN I VITRINA U PULTU st. 58
Pult se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranom u gornjoj plohi, te staklenim kubusom u kojem se čuvaju dvije knjige petra Šegedina. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, bočno i gore obloženih oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Pult se hvata horizontalno u zid preko čeličnih profila UPN 65 na odgovarajućem broju mjesta. Treba ostaviti rupe s donje strane korpusa radi montaže pulta. U postament se umeće stakleni kubus po shemi i detaljima. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt. Knjige se postavljaju na stalak od prozirnog plexiglasa koji ih drži u kosom položaju. Ekran: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz ekran Napomena 2: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost čeličnih nosača.
| Obračun po komadu | kom | 1
61. | TEKST NA ZIDU st. 59
Tekst: "Ljepota ispunjava smisao. Ona je smisao... ...Realnost je teško razlikovati od priča i snova. Riječi su tajanstven oblik u koji pretvaramo sebe same, tajanstven kao što su tajanstveni svi oblici: oblik lista, oblik smrti, oblik sna. Kako drugačije da raste stablo nego prema suncu. Petar Šegedin" Tekst se printa u crnoj boji na foliji i lijepi na zid, tako da se na zidu vide samo crna slova. Tekst se ispisuje malim pisanim slovima, fonta koji imitira rukopis (Italic). Visina slova cca 3 (mala) - 4 (velika) cm. Točan font slova i dizajne će detaljnije biti opisano projektom grafičkog dizajna. Pazit da se naljepnica lijepi na čistu, odmašćenu i suhu površinu.
| Obračun po komadu | kom | 1
62. | POSTAMENT ZA SKULPTURU st. 60
Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, obloženih oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey, debljine 18 mm. Donja ploča postamenta je odignuta od poda za 5 cm letvom 5x5 cm duž cijelog oboda. Ta letva se boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
63. | POSTAMENT S VITRINAMA I PANO st. 61
Postament se sastoji od korpusa sa umetnutim horizontalnim ekranom u gornjoj plohi, staklenim kubusom za skulpturu, jednom policom za skulpturu, te postamentom za stolicu. Postament ima i vertikalni dio - pano. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, obloženih oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Donja ploča postamenta je odignuta od poda za 5 cm letvom 5x5 cm duž cijelog oboda. Ta letva se boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. U postament se umeće stakleni kubus po shemi i detalju. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt. Ekran: veličina i model, način montaže, priključci - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena 1: treba predvidjeti slušalice uz ekran Napomena 2: u postamentu se smješta kutija za wi-fi, pa treba ostaviti perforacije za ventilaciju na skrovitom mjestu Napomena 3: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na ekranu i audio - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
3.KAT-SOBA 8
64. | PLATNO ZA PROJEKCIJU st. 28
Podizno platno za projekciju dimenzije 295x165 cm. Platno visoke gustoće i uniformnog tonaliteta boje. Treba se osigurati čvrstoća i ravnina platna. Konstrukcija platna je od aluminija. Sav aluminij tamno sive boje grafit s efektom kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Montaža u zid. Sve detalje u vezi platna riješiti u dogovoru s projektantom elektroinstalacija.
| Obračun po komadu | kom | 1
65. | RADNI STOL st. 62
Dimenzije 180 x 70, h=72 cm, od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 9010 - bijela boja, bez uzorka, s punim bočnim stranicama. Sve dodatno ojačano metalnom podkonstrukcijom bočno sakrivenom metalnim maskama u RAL 9010 – bijela boja, u svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-1R18), Castelli, Steelcase, Lamm, Primat, Tvin ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 1
65J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
66. | POKRETNI ORMARIĆ st. 63
na kotačićima, s 3 ladice, dimenzije cca 42 x 57, h=58 cm Ormarić od panela iverice 28 mm obloženih melaminom na površini i melaminskim trakama na vidljivim bridovima u boji RAL 7030 -sivo, ladice na teleskopskim vodilicama, u svemu kao Fantoni Tre system (šifra 64-6R07), Castelli, Steelcase, Lamm, Primat, Tvin ili drugi jednakovrijedni proizvod.
| Obračun po komadu | kom | 1
66J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
67. | RADNA STOLICA st. 64
stolica dimenzije cca 49x49 cm, ukupne visine cca 89 cm. Stolica sa rukonaslonom, na hidrauliku (podesiva u visini) i pet kotača; metalna konstrukcija, kromirana, kotači od tvrde crne plastike; Sjedalo i naslon presvućeni u umjetnu kožu (ili tapecirano u tkaninu) u tamno sivoj boji s paralelnim šavovima. Kao primjer u prikazu Mercury Row "Pinero desk chair", ili drugi jednakovrijedni proizvod
| Obračun po komadu | kom | 1
67J. | Upis ponuditelja za jednakovrijednu alternativu.
68. | POLICE ZA KNJIGE st. 65
Drvene police za knjige unutar korpusa dimenzije 40x190 cm, visine 200 cm. Korpus je po visini podijeljen na 5 dijelova, a po širini se učvršćuje vertikalama koje dijele police na 2 ili 3 dijela, može i nepravilno raspoređene. Završna obloga kao Kronospan 6299 BS Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”
| Obračun po komadu | kom | 4
69. | ARHIVSKI ORMAR st. 66
Ormar dimenzije 50x380 cm, visine 150 cm. Ormar je podijeljen na 8 dijelova s zaokretnim vratnicama. Svaki dio je po visini podijeljen na 4 dijela. Završna obloga kao Kronospan 6299 BS Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”
| Obračun po komadu | kom | 1
70. | NISKI ORMARIĆ st. 67
Niski ormarić se sastoji od korpusa koji na prednjoj strani ima police na kojima će se biti prospektni materijal, te prostorom za unutarnju parapetnu klima jedinicu, i rešetkom za ispust zraka na gornjoj plohi, Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, izvana obložene oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, osim na stražnjoj strani korpusa, gdje nema obloge. Police se izvode od po dvije spojene ploče kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, ili od jedne ploče ali onda debljine 36 mm ili sl. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Klima jedinica mora imati dovod zraka kroz bočne perforacije u kubusu elemenata, te se moraju ostaviti nevidljiva vrata za servisiranje sa stražnje ili bočne strane elementa - sve u dogovoru s projektantom termoinstalacija Napomena: klima jedinica nije dio ovog troškovnika Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
71. | MALI STOLIĆ st. 68
Pravokutni stolić s donjom i gornjom plohom koje su spojene vertikalnim plohama na dvijema suprotnim stranama. Stolić se izvodi od po dvije spojene ploče kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, ili od jedne ploče ali onda debljine 36 mm ili sl. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
72. | VEĆI STOLIĆ st. 69
Pravokutni stolić s donjom i gornjom plohom koje su spojene vertikalnim plohama na kraćim stranama. Stolić se izvodi od po dvije spojene ploče kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey, debljine 18 mm, ili od jedne ploče ali onda debljine 36 mm ili sl. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Provjerit nosivost akrilnih ploča s obzirom na dužinu stolića.
| Obračun po komadu | kom | 2
73. | FOTELJE st. 70
Postojeće fotelje koje je dizajnirao Bernardo Bernardi, a u posjedu su muzeja i koristile su se u interijeru do preseljenja muzeja u palaču Arneri se restauriraju za ponovnu upotrebu. Rastavljene dijelove fotelja treba sastaviti, a za potrgane izraditi nove dijelove koji nedostaju, a da budu istovjetni postojećima. Drvene dijelove treba detaljno izbrusiti, temeljito očistiti, te bojati/lakirati da finalni proizvod bude što sličniji originalu. Tapecirane dijelove treba zamijeniti novima u svemu istovjetnima postojećim (uzorak treba potvrditi projektant interijera).
| Obračun po komadu | kom | 12
3.KAT-SOBA 9
74. | POSTAMENT S VITRINOM st. 71
Postament se sastoji od korpusa sa vertikalnim dijelom za info tablu i projekciju, te staklene vitrine za izložak. Konstrukcija postamenta se izvodi od ploča iverala debljine 18 mm, obloženih oblogom kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Donja ploča postamenta je odignuta od poda za 5 cm letvom 5x5 cm duž cijelog oboda. Ta letva se boji u crno ili se lijepi crna folija - dogovoriti s izvođačem elementa. U postament se umeće stakleni kubus po shemi i detalju. U korpusu postamenta se ostavljaju utori u koje se staklo umeće i fiksira, i iz kojeg se lagano vadi. Staklo je kaljeno, 6 mm debljine. Sve oznake i natpisi na postamentu - vidi grafički projekt. Projekcija na panou - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija Napomena: sva elektronska oprema nije dio ovog troškovnika Prikaz na projekciji - vidi projekt multimedije Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 1
75. | KONZOLNI POSTAMENT st. 72
Stalak za legendu (dimenzije A4 landscape) - tekst/slike, se lijepi na ploču - akril dimenzije 36*27 cm, debljine 18 mm. Akrilna ploča se izvodi kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Ona se montira na čelični stalak debljine 2 mm. Čelični stalak se pričvršćuje u zid s dva vijka. Stalak je "Z" presjeka (vidi nacrt) koji se dobije varenjem 3 čeličnih ploča. Bitno je naglasiti da se akril umeće u čelični stalak koji nema bočne strane pa je potrebno bok akrila također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Znači, sve vidljive stranice (gornja ploha i dvije bočne) moraju biti jednakog tretmana-sivo mat kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. napomena: provjeriti nosivost svih čeličnih elemenata.
| Obračun po komadu | kom | 14
76. | STALAK ZA VATROGASNI APARAT st 73.
Nosač - stalak za vatrogasni aparat koji se smješta na projektiranim pozicijama, ali nije montiran na zid kako je uobičajeno. Ovaj stalak se izrađuje od cijevnog profila promjera 24 mm sa kukom za vješanje aparata. Cijevni profil je zatvoren na početku i kraju (gumenim čepom) a baza se odvaja od poda sa četiri gumena poluprstena. Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Na nosač treba zaljepiti samoljepivu naljepnicu s natpisom: "aparat za gašenje". Napomena: vatrogasni aparat nije dio ove stavke. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima.
| Obračun po komadu | kom | 9
77. | MASKA ZA KLIMA JEDINICU st. 74
Unutarnje parapetne jedinice moraju dobiti metalnu masku koja će imati otvore na odgovarajućim mjestima prema odabranoj jedinici - (dovod zraka, ispuh, filter...). Maska je odignuta od poda za 10 cm, a vrh maske je na visini 85 cm od poda tj. 70 cm od poda. Treba se omogućiti skidanje maske u svrhu servisiranja parapetne jedinice. Svi metalni elementi se bojaju u boju zida na koji se montira jedinica (odabrat nijansu na licu mjesta). Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Stavka se dijeli na stavku 74 a - visine 85 cm – kom 10 stavku 74 b - visine 70 cm – kom 1
| Obračun po komadu | kom | 11
78. | ČAJNA KUHINJA st. 75
Čajna kuhinja se izvodi u niši ispod stubišta. Izvodi se kao ormar za dvokrilnim zaokretnim vratnicama, sa vertikalnim metalnim ručkicama. Ručkice se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Unutar ormara se nalazi čajna kuhinja koja se sastoji od gornjih i donjih elemenata. Donji elementi se otvaraju dvokrilno zaokretno, push sistemom. U radnoj plohi se smješta sudoper. Unutar elementa se postavlja mali hladnjak. Gornji elementi se otvaraju dvostruko zaokretno sa skrivenim ručkicama za otvaranje ("L" profil u donjoj zoni elementa). Gornji elementi imaju policu na 35 cm visine. Konstrukcija kuhinje se sastoji od ploča iverala debljine 18 mm, glavne vratnice i vratnice donjih elemenata kuhinje su izrađene od materijala kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm, a vratnice gornjih elemenata kao Kronospan Acrylic Matt 8685 AM, Snow white „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Radna ploha je debljine 38 mm, oštrih rubova, a završne obrade kao Kronospan worktops 8685 Snow white „ili jednakovrijedno___”. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Sva elektro oprema (sudoper, hladnjak) je opisana u troškovniku građevinsko-zanatskih radova. Po potrebi vodu spojiti na bojler u wc-u invalida Dovesti potrebne instalacije do čajne kuhinje jer to nije predviđeno u glavnom, ni izvedbenom projektu rekonstrukcije muzeja. Predvidjet rasvjetu - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Napomena: rasvjeta nije dio ovog troškovnika. Napomena: U donjem dijelu korpusu elementa treba ostaviti mjesto za transformator za rasvjetu Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1
79. | GARDEROBNI ORMARIĆI st. 76
Garderobni ormari se izvode u niši na podestu stubišta (podrum).Ormarići su širine 30 cm, visine 40 cm, a dubine 50 cm, sa zaključavanjem cilindričnom bravom u tamno sivoj nijansi. U kompletu se rade 12 garderobnih ormarića, po 6 u svakom redu. Vratnice ormarića su izrađene od materijala kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1
80. | VRATNICE ORMARA ZA ELEKTROOPREMU st. 77
Vratnice ormara se izvode u niši na podestu stubišta (prizemlja). Izvode se kao dvokrilne zaokretne vratnice, sa zaključavanjem cilindričnom bravom u tamno sivoj nijansi. Vratnice su izrađene od materijala kao Kronospan Acrylic Matt 6299 AM, Cobalt Grey „ili jednakovrijedno___”, debljine 18 mm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok akrilne obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom sivom mat oblogom kako se ne bi vidjela unutrašnjost akrilne ploče. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1
81. | OBLOGA STUBIŠTA I LENTE st. 78
Podkonstrukcija gipskartonske obloge (kao Knauf fireboard ploče klase A1 negorivosti d=1.25cm ili jednakovrijedno_____) je od metalnih profila debljine 3cm i montira se na postojećem kamenom zidu te na zidu od porobetona debljine 25cm. Bitno je naglasiti da je potrebno bok obloge na vidljivim dijelovima također prekriti završnom perivom mat bojom kao caparol palazzo 10-sivo, tako da se ne bi vidjela unutrašnjost. Obloga se postavlja na sve zidove prostora stubišta, i to tako da se odigne od poda za 5 cm, te odmakne od otvora i niša također za 5 cm (vidi nacrte stubišta u arhitektonskom projektu - nacrti 36 do 41). Tako se rješava i samo stubište, a na dnu obloge se ostavlja prostor za rasvjetu - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Obloga se prekida na mjestu gdje je povijesna lenta, te 6 cm iznad ograde stubišta, dok se donji dio obloge uz ogradu povezuje s ogradom da tvori cjelinu, tj oblikuje se tako da se ne vidi njen prekid ispod ograde. Napomena: u oblozi treba ostaviti vratašca na pozicijama gdje su ormarići za instalacije (vidi presjek stubišta)- sve u dogovoru s projektantom termoinstalacija. U oblozi će se na određenim mjestima pojaviti vratašca iza kojih će biti ormarić iz projekta termoinstalacija (po 1 na svakom katu). S druge strane zida od porobetona (zapadno prema prostorijama) su postavljeni hidranti iz elaborata zaštite od požara i projekta vode i kanalizacije. Lenta se izvodi od lameliranog prozirnog stakla 3+3 mm, sa folijom koja se pritisne između dva stakla. Staklo se učvršćuje laganim vijcima u aluminijski "L" profil širine 12 mm. Profil se nalazi u gornjoj i donjoj zoni lente, te se u njega skriva led traka - sve u dogovoru s projektantom elektroinstalacija. Pozicija lente je 155 cm od nagazne plohe stubišta, a širine je 15 cm. Dužina lente je cca 263 cm, osim jedne kraće dužine 229 cm. Dizajn lente i tekst - vidi grafički projekt Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta. lenta kom 6 obloga= cca 135 m²
Knauf obloga je izvedena u 1.fazi -nije predmet ove javne nabave. Ono što jest predmet je rezanje postojećeg knaufa kako bi se dobile tražene niše za postavu staklene lente sa svim detaljima ugradnje uključujući i rasvjetno tijelo, te postava drvenog rukohvata sa svim detaljima ugradnje. Također i sama staklena lenta i sam rukohvat su predmet ovog trošk. Stavke.
| Obračun po komadu kompleta | komplet | 1
82. | OGRADA STUBIŠTA st. 79
Ograda stubišta se izvodi od float kaljenog stakla, d=10 mm. Na svakom kraku se staklo izvodi od dva dijela, svaki cca 135 cm dužine, a u armirano-betonsku konstrukciju se učvršćuje pomoću "Spider" vijka, koji je izrađen od nehrđajućeg čelika kvalitete AiSi 316. Potrebna su bar 4 ovakva vijka za jednu plohu stakla. Na podestu zadnjeg kata montira se ravni dio ograde. Rukohvat je elipsastog presjeka, izrađen od drvenog hrastovog masiva, brušen i lakiran polusjaj lakom. Rukohvat se montira s obe strane stubišta, s tim da se na zidu lomi u horizontalni dio na dijelu polupodesta (vidi nacrte stubišta u arhitektonskom projektu - nacrti 39 i 40). Rukohvat se montira na staklenoj ogradi preko umetka od tvrde crne plastike, a na zid se učvršćuje vijcima preko trakastog čeličnog lima. Svi čelični elementi se elektrostatski bojaju, grafit s efektom - mat boja kao TIGER DRYLAC 09/80170 anthrazit metallic „ili jednakovrijedno___”. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. Mjere provjerit na licu mjesta. staklena ograda (8 krakova) = cca 21,6 m' + zadnji podest = cca 1,25 m' srednji rukohvat = cca 21 m' rukohvat uz zid = cca 28,6 m'
| Obračun po komadu kompleta | komplet | 1
83. | ZAVJESA st. 80
Rolo zavjese u svemu kao SilentGliss Multiscreen 5%, boja 0707 (svjetlo siva) „ili jednakovrijedno___”. Karakteristike koje mora zadovoljavati zavjesa su: - propusnost: 5% - sastav: 64% pvc, 36% glassfibre - otpornost na svijetlo: 7-8 Zavjesa se montira ispred prozora (ne u niši), tako da širina zavjese bude min. 5 cm šira sa svake strane od završnog ruba prozora. Način podizanja je rolo, manualno. Nosači zavjese se montiraju na zid, a plastificirani su u boju po izboru projektanta. Rukovanje zavjesama je manualno kako ga već nudi proizvođač. Učvršćenje i svi detalji prema uputstvu proizvođača vodilice. Sva dodatna oprema - uteg, konop, kutija - u boji po izboru projektanta.Dimenzije za svaki prozor izmjerit na licu mjesta.Napomena: kada su dva prozora na istom zidu blizu i sličnih dimenzija, truditi se da je gornja kutija (u kojoj se rolo namotava) uvijek na jednakoj visini. Sve detalje dogovoriti s projektantom interijera i izvoditi po ovjerenim radioničkim nacrtima. POPIS I DIMENZIJE ZAVJESA ZA SVAKI PROZOR: (navedene stavke su opisane u izvedbenom projektu iz 2017. Projektom unutr. uređenja se samo definiraju zavjese). Provjeriti mjere na licu mjesta. PODRUM: stavka 13 - š=70, v=45 cm stavka 15 a - š=110, v=45 cm stavka 15 b - š=125, v=50 cm PRIZEMLJE stavka 16 – š=115, v=120 cm stavka 17 – Š=155, v=200 cm 1. KAT stavka 22a – š=130 cm, v=175 cm stavka 22b – š=130 cm, v=175 cm stavka 23 – š=130 cm. V=185 cm stavka 24 – š=110, v= 120 cm stavka 25a – š=180, v= 250 cm stavka 25b – š=180, v= 260 cm stavka 26 – š=120, v= 150 cm stavka 27 – š=130, v=180 cm 2. KAT stavka 28a– š=135, v= 185 cm stavka 28b – š=135, v= 185 cm stavka 29 – š=105, v=130 cm stavka 30a – š=175, v= 260 cm stavka 31 – š=110, v= 235 cm stavka 30b – š=180, v= 245 cm stavka 32a – š=130, v= 200 cm stavka 32b – š=140, v= 210 cm 3. KAT stavka 34a – š=125, v= 125 cm stavka 34b – š=125, v= 125 cm stavka 39 – š=90, v= 90 cm stavka 35a – š=100, v= 110 cm stavka 35b – š=100, v= 110 cm stavka 36a – š=110, v= 145 cm stavka 36b – š=115, v= 145 cm stavka 37a – š=120, v= 135 cm stavka 37b – š=120, v= 135 cm stavka Xa – š=75, v= 75 cm stavka Xb – š=75, v= 75 cm
| Obračun po komadu | kom | 32
84. | STOLICA-IZLOŽAK st. 81
Stolica koja će služiti kao izložak. Konstrukcija je od hrastovog drva, obrada mat lak. Sjedalo i naslon su presvućeni u crnu kožu. U svemu kao primjer u prikazu. Proizvod kao Era Bernardo „ili jednakovrijedno___”.
| Obračun po komadu | kom | 1
REKAPITULACIJA UKUPNO: kn: