## Sheet1
TROŠKOVNIK SUSTAVA MULTIMEDIJE
B.1 | INSTALACIJA OPREME MULTIMEDIJE
1 | DOBAVA I POSTAVA - NADGRADNI "USMJERENI" AKTIVNI |  | 4
ZVUČNIK S REPRODUKTOROM I NOSAČEM SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradni izrazito usmjereni aktivni zvučnik s ugrađenim pojačalom, audio reproduktorom (putem microSD kartice), IR prijemnikom za upravljanje i sljedećim audio ulazima i izlazima: 1x stereo 3,5mm audio izlaz, 1x "feniks" konektor - balansirani audio ulaz, 1x audio izlaz za subwoofer). Zvučnik sadrži algoritme za obradu zvuka, mogućnost postavljanja različitih "presetova" tj. postavki zvuka i opciju ugradnje senzora pokreta (+ trigger modul) i bluetooth modula. Zvučnik je u mogućnosti proizvesti izuzetno usku "zvučnu zraku" pa tako postavljen na 4m visine pri 1kHz u slušnom području (do 2m visine od poda) ima radijus pokrivanja od maksimalno 2m širine s 100% amplitudom (-0dB). Područje izvan navedenog radijusa od 2m ima zvučni nivo manji od 10% ukupne glasnoće (-20dB). Maksimalna dubina zvučnika ne smije biti veća od 3,5cm a tlocrtne dimenzije ne veće od 40x20cm. Postavljanje zvučnika - sukladno VESA 100 standardu ili putem M6 vijaka. Mogućnost aplikacije različitih boja, uzoraka, logotipova, slika, .. itd., na prednju stranu zvučnika.
2 | DOBAVA I POSTAVA - NADGRADNI ZVUČNIK S NOSAČEM |  | 6
SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Simetrično oblikovani dvosistemski nadgradni zvučni s nosačem. Zvučnik sadrži 5,25″ woofer i 1″ tweeter kompaktnom bass-reflex kučištu. Snaga zvučnika: 80W @8Ω // 15-30W@100V. SPL @1W/1m: 92dB (Max SPL @1m: 106dB). Frekventni odaziv: 94Hz – 20kHz. Vertikalna disperzija (1kHz): 180°. Komplet sadrži "U" nosač, fiksirajuće zatezne vijjke, sklopku za odabir snaga i impedancije, dolazni i odlazni konektor za spajanje na zvučničku instalaciju (euro-block konektor, zaseban spoj dolazne i odlazne zvuč. linije) i krajnje zaštitne poklopce (s lijeve i desne strane) povezane sa zvučnikom putem integriranih snažnih neodymium magneta. Zvučnik maksimalnih dimenzija (V x Š x D): 155 x 136 x 164mm i maksimalne težine (neto) 2.10 kg.
3 | DOBAVA I POSTAVA - NADGRADNI ZVUČNIK S NOSAČEM |  | 26
SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Simetrično oblikovani "full range" nadgradni zvučni s nosačem. Zvučnik sadrži 3″ woofer smješten u kompaktno bass-reflex kučište. Snaga zvučnika: 40W @8Ω // 5-10W@100V. SPL @1W/1m: 89dB (Max SPL @1m: 101dB). Frekventni odaziv: 94Hz – 20kHz. Vertikalna disperzija (1kHz): 180°. Komplet sadrži "U" nosač, fiksirajuće zatezne vijjke, sklopku za odabir snaga i impedancije, dolazni i odlazni konektor za spajanje na zvučničku instalaciju (euro-block konektor, zaseban spoj dolazne i odlazne zvuč. linije) i krajnje zaštitne poklopce (s lijeve i desne strane) povezane sa zvučnikom putem integriranih snažnih neodymium magneta. Zvučnik maksimalnih dimenzija (V x Š x D): 125 x 131 x 109mm i maksimalne težine (neto) 1.20 kg.
4 | DOBAVA I POSTAVA - ZIDNI DIGITALNI PROGRAMIBILNI |  | 5
TOUCH OLED KONTROLER SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Programibilni zidni kontroler. Upravljanje i pokretanje do 32 programibilno podesive akcije (podešavanje glasnoće, pozivanje scena, odabir izvora, upravljanje sustavom, ..).. Visoko-kontrasni OLED ekran sa grafičkim sučeljem za navigaciju kroz izbornik. Kapacitivni "touch scroll wheel" za navigaciju kroz izbornik i upravljanje. Povezivanje putem IDC ili RJ45 konektora (CAT-5/6/7). Napajanje: PoE Class 1 (max. 3.2W). Mogućnost zaštite uređaja od neovlaštenog korištenja uz postavljanje lozinke za pristup izborniku. Uključena gradna kutija fi60.
5. | DOBAVA I POSTAVA - ZIDNI MODUL LOKALNIH AUDIO ULAZA |  | 3
S PRIPADAJUĆOM KONTROLOM SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA
ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Komplet za ugradnju u kutiju fi60. Sadrži: 1x stereo cinch (2RCA), 1x XLR F. Svaki ulaz ima svoj kontroler za podešenje nivoa signala. Raspon frekvencija: MIC: 150Hz - 20kHz / Line: 50Hz - 20kHz. Napajanje putem fantomskog napajanje sa centralne jedinice (< 0.1W). Prijenos signala do 600m putem jednog UTP kabela. Uključena gradna kutija fi60.
6. | DOBAVA I POSTAVA - WUXGA LASER 3LCD "SHORT-THROW" |  | 1
VIDEO / DATA PROJEKTORA S PRIPADAJUĆIM ZIDNIM
NOSAČEM SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: 3LCD "ultra short throw" video data projektor. LCD ploča: 0,67" MLA/D10. 4000 ANSI lm (u skladu sa standardom IDMS15.4 i ISO 21118:2012), WUXGA rezolucija (1920 x 1200, 16:10). Omjer kontrasta: 2.500.000:1, do 30.000 radnih sati vijek trajanja lampe. Ispravak iskrivljenja (ručno) : okomito: ±3° / vodoravno ±3°. UST leća omjera: 0,27 - 0,37:1. Razina buke: 27dB.
Spojivost: 3x USB 2.0, 1x RS-232C, 1x RJ45 LAN Ethernet sučelje, Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n kao opcija, 1x VGA ulaz, 1x VGA izlaz, 3x HDMI ulaz, 1x S-Video ulaz, MHL, 1x Stereo audio izlaz, 2x Stereo audio ulaz (2x), povezivanje s pametnim telefonom: Ad-Hoc / infrastrukturno.
Ostalo: Kensington zaštita, blokiranje radnog polja, zaštita lozinkom, lokot, otvor za sigurnosno uže, automatsko podešavanje svjetline, automatski odabir ulaza, prilagodljivi korisnički logotip, digitalni zoom, izravno uključivanje / isključivanje, kompatibilno s kamerom za dokumente, instalacija bez upravlj. programa, aplikacija za Chromebook, funkcija podijeljenog zaslona.
Dodatna oprema: u paketu uključen set za zidnu postavu projektora s teleskopski podesivom "rukom" / nosačem u rasponu do 320mm. Podešavanje udaljenosti i pozicije (3-axis adjustment unit & slide), zidnom pločom i zaštitnim "cover" poklopcem.
7. | DOBAVA I POSTAVA - WUXGA LASER 3LCD VIDEO / DATA |  | 2
PROJEKTORA S PRIPADAJUĆIM STROPNIM NOSAČEM
SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: 3LCD LASER tehnologija (0,67" D10), 6000 ANSI lumena (po ISO 21118:2012 standardu). Leća projektora smještena centralno. Nativna rezolucija: WUXGA, 1920 x 1200px, 16:10. Kontrast: 2500000:1. Trajnost žarulje: do 30.000 sati. Ručna keystone korekcija slike: ±30° okomito, ±30° vodoravno. Omjer projekcije: 1,35 - 2,2:1. Ručno pomicanje leće: ±50% okomito, ±20% vodoravno.
Spojivost: 2x USB 2.0, 1x RS-232C, 1x RJ45 LAN (Ethernet / 100 Base-TX/10 Base-T), 1x bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n, 2x VGA ulaz, 1x VGA izlaz, 2x HDMI ulaz, 1x HDBaseT, Miracast, 1x stereo audio izlaz, 2x stereo audio ulaz.
Ostalo: Težina: do 8,5kg. Ostale funkcije: "cable cover" poklopac za kabele, automatsko uključivanje i odabir ulaza, prilagodljivi korisnički logotip, izravno uključivanje / isključivanje, kompatibilno s kamerom za dokumente, preglednik za JPEG-ove, OSD funkcija kopiranja, Quick Corner, zrcaljenje zaslona, funkcija podijeljenog zaslona, aplikacija za Chromebook, 27dB nivo buke.
Dodatna oprema: u paketu uključen stropni nosač s tubom i mogućnosšću podešavanja u svim smjerovima (zakret 360° i nagib minimalno 15°) i pozadinski poklopac za prikirivanje kabela - tzv. "cable cover".
8. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET NADGRADNOG (STROPNO/ |  | 1
ZIDNO) ELEKTROMOTORNOG PLATNA SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradni komplet el. motornog platna s ugrađenim izuzetno tihim tzv. "silent" motorom. Kučište i mehanički dijelovi platna napravljani 100% od aluminija, nosači izrađeni od čelika. "Quick & Safe" način postave, dodatno ojačanje u kompletu, bijela projekcijska površina 190 x 119 cm. Dodatno se okolo navedene projekcijske površine nalazi crni rub - gornji: 35cm, ostalo: 5cm, Materijal: pojačanje (gain): 1.2, vidljivi kut 150° (bez promjena boja i kontrasta), debljina platna 0.41 mm, fireproof PVC. Težina: do 14kg. Dimenzije kućišta u presjeku ne veće od 16x16cm.
9. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET NADGRADNOG (STROPNO/ |  | 2
ZIDNO) ELEKTROMOTORNOG PLATNA SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
nadgradni komplet el. motornog platna s ugrađenim izuzetno tihim tzv. "silent" motorom. Kučište i mehanički dijelovi platna napravljani 100% od aluminija, nosači izrađeni od čelika. "Quick & Safe" način postave, dodatno ojačanje u kompletu, bijela projekcijska površina 274 x 171 cm. Dodatno se okolo navedene projekcijske površine nalazi crni rub - gornji: 35cm, ostalo: 5cm, Materijal: gain: 1.2, vidljivi kut 150° (bez promjena boja i kontrasta), debljina platna 0.41 mm, fireproof PVC. Platno sadrži lateralnu vertikalnu napetost - dodatna ojačanja za bolju napetost kako bi se izbjeglo "gužvanje" platna s vremenom. Težina: do 26kg. Dimenzije kućišta u presjeku ne veće od 21x21cm.
10. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNOG UGRADNO TIPKALA |  | 3
ZA PARALELNU RUČNU KONTROLU PLATNA SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za kontrolu platna (spuštanje i dizanje) s ukrasnom maskom, nosačem za postavu / ugradnju u kutiju fi60 i s uključenom ugradnom kutijom fi60 mm.
11. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE UGRADNE KUTIJE |  | 3
PRIKLJUČNOG MJESTA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za zidnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 2x RJ45, 1x HDMI, 2x "blank" modul
12. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE UGRADNE KUTIJE |  | 2
PRIKLJUČNOG MJESTA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za zidnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 3x RJ45, 2x 6,3 TRS F
13. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE UGRADNE KUTIJE |  | 1
PRIKLJUČNOG MJESTA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za zidnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 4x RJ45, 1x 6,3 TRS F
14. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE UGRADNE KUTIJE |  | 1
PRIKLJUČNOG MJESTA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za zidnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 2x RJ45, 1x HDMI F
15. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET STROPNE UGRADNE KUTIJE |  | 4
PRIKLJUČNOG MJESTA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za stropnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 1xRJ45, 1x 6,3 TRS F
16. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE UGRADNE KUTIJE |  | 16
PRIKLJUČNOG MJESTA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za zidnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 3x RJ45, 1x 6,3 TSR F
17. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET STROPNE UGRADNE KUTIJE |  | 4
PRIKLJUČNOG MJESTA ANTENE SUSTAVA BEŽIČNIH
MIKROFONA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
TEM bijela komplet za zidnu ugradnu postavu sadržan od: ugradna kutija, nosač, maska i sljedeći priključni moduli: 1x 230V Schuko, 3x RJ45, 1x 6,3 TSR F
18. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET PROFESIONALNOG "MULTI- |  | 2
TOUCH" EKRANA S PRIPADAJUĆIM NOSAČEM I "DIGITAL
SIGNAGE" SOFTVERSKIM PAKETOM, SVE SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: profesionalni ekran predviđen za 24/7 rad s mogućnošću postave u "Landscape & Portrait" načinu rada s ekranom osjetljivim na dodir (podrška za 10 istovremenih točaka dodira - 10 touch points, IR tip, vrijeme skeniranja manje od 10ms) i ugrađenim zvučnicima (2x 10W). Antireflektirajući IPS panel sa zaštitinim premazom (štiti od prašina, ogrebotina, ..) dijagonale 55" i nativna rezolucija od 1920x1080px (FullHD, 16:9). Svjetlina: 450 cd/m2 (tipična), kut gledanja: 178°x178°, vrijeme odziva: 9ms. Rub ekrana ne veći od 32,7mm.
Spojivost: 2x HDMI ulaz, 1x DisplayPort ulaz, 1x DVI-D ulaz, 1x D-SUB 15pin RGB ulaz, 1x 3,5mm analogni audio ulaz, 1x USB 3.0, 1x DisplayPort izlaz, 1x 3,5mm analogni audio izlaz. 1x RS232C ulaz, 1x 1x RS232C izlaz, 1x RJ45, 1x 3,5mm IC, 1x 3,5mm "Pixer Sensor" ulaz
Softver: Uređaj ima sadržan softver s funkcijom zapisivanja, crtanja, ..("whiteboard" funkcionalnost) bez potrebe za vanjskim uređajima s podrškom za sljedeće operativne sustave - WIN OS (verzije 7 do 10), Android (3.5 ili novije), Linux (Kernel 3.5 ili novije), Mac OS X (10.9 ili novije) i Chrome (39 ili novije). Također uključen softver s najmanje 20 predložaka (templates) za kreiranje sadržaja za interaktivno digitalno oglašavanje, njegovu distribuciju putem mrežne infrastrukture i kasniji nadzor i monitoring. Optimizirana CMS platforma bazirana (webOS Smart Signage platforma s podrškom za HTML5, .. sadrži SDK) dozvoljava kontrolu nad više ekrana u sustavu (npr. podešavanje svjetlosti i audio glasnoće), višestruke administrative pristupe s različitih platformi, mogućnost vremenski tempiranih objava, spajanje i povlačenje sadržaja s "vanjskih" baza podataka
Ostalo: Temperaturni i "Auto Brightness" senzor, reprodukcija datoteka s USB-a, PIP/PBP funkcionalnost, interna memorija 8GB (4GB sistemska + slobodno minimalno 4GB), ugrađen Wi-Fi modul (802.11n combo), funkcija USB kloniranja, , "Fail Over" funkcija s automatskim prebacivanje signala po prioritetima, SoftAP, podržani Beacon & BLE način ispajanja. U kompletu dolazi zidni fiksni nosač poznatog proizvođača.
19. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET PROFESIONALNOG "DIGITAL |  | 16
SIGNAGE" LCD EKRANA DIJAGONALE 27" S POVRŠINOM
OSJETLJIVOM NA DODIR I UKLJUČENIM SOFTVERSKIM
PAKETOM, SVE ZA UGRADNJU U ZID SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: profesionalni, industrijski ultra tanki AiO (All-in-One) "Digital Signage touchscreen" komplet s ekranom osjetljivim na dodir (kapacitivni, 10 točaka) za ugradnju u zid i predviđenim 24/7 radom . Svjetlina: 450cd/m2, kut gledanja: 178°x178°, FullHD rezolucija (1920x1080@60Hz), ugrađeni zvučnici 2x 2W, oleofobni premaz (Anti-finger print), metalno kućište, prednje staklo otporno na udarce i grebanje.
Spojivost: utor za Wi-Fi/Bluetooth modul, 1x RJ45 LAN, 1x 3.5mm audio izlaz, 2x USB 2.0, 1x GPIO port (4-pinski bidirekcionalni "feniks" konektor), 1x RS-232 Serial Port, 1x 3.5mm IR In/Out, SD-Card utor.
Ostalo: uključena 8GB Class 10 MicroSD kartica i 12V 2A adapter napajača, predviđeno za rad u temperaturnom rasponu od 5-40°C, VESA 100x100 standard za montažu. Podržani media formati: H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, (.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv), BMP, JPEG, PNG, Mp2, Mp3, AAC, WAV (AC3), HTML5. Ugradnja u zid za dimenziju 553.4mm (širina) x 345.4mm (visina) x 79.2mm (dubina). Nosač uključen.
Softver: u komplet u se nalazi CMS (Content Management Software) softverski paket za kreiranje sadržaja, mrežnu objavu i distribuciju te nadzor i upravljanje s uključenim gotovima predlošcima (templates). Softver omogućava kreiranje "full-screen" ili višestrukih podjeljenih sadržaja na ekranu, kreiranje prezentacijskih sadržaja, kreiranje ponavljajućih interaktivnih playlisti (Drag&drop funkcionalnost), sinkronizacija sadržaja na ekranima u mreži, podešavanje tranzicija i intervala prikaza, ubacivanje vanjskih baza i tzv. "Live Feed" podataka poput: Live Data, Live Media, MRSS, Twitter, Flickr, .. itd., podržan HTML5 (widgets, višestruki prikaz sadržaja - video, slike, animacije, streaming, ..), vremeski pretprogramirane objave, "real-time" update prikaza (RSS media, HTML widgets, ..), konfiguracija na serveru lokalno ili putem "cloud" usluge".
20. | DOBAVA I POSTAVA - TANKI MONTAŽNI REPRODUKTOR |  | 2
SUSTAVA DIGITALNOG OGLAŠAVANJA SLJEDEĆIH
KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: profesionalni, industrijski ultra tanki "Digital Signage" reproduktor s podrškom za interaktivnu "touch" funkcionalnost u paketu s pripadajućim softverom. Uređaj se smješta na pozadinu LCD ekrana.
Spojivost: utor za Wi-Fi/Bluetooth modul, micro SD card slot, M.2 SSD sučelje, 2x USB port, 1x 12-pinski GPIO port, 1x RS232 serial port, 2x 3,5mm IR (ulaz/izlaz), 1x 3,5mm audio izlaz (analogni ili SPDIF digitalni), 1x HDMI izlaz, 1x RJ45 LAN,
Ostalo: predviđeno za rad u temperaturnom rasponu od 0-70°C. Uključena 8GB Class 10 MicroSD kartica i 12V 2A adapter napajača, video kodek za 4K sadržaje, sadržan video "upscaler", podržane rezolucije do 4096 x 2160px. Podržani media formati: H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, (.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv), BMP, JPEG, PNG, Mp2, Mp3, AAC, WAV (AC3), HTML5.
Softver: u komplet u se nalazi CMS (Content Management Software) softverski paket za kreiranje sadržaja, mrežnu objavu i distribuciju te nadzor i upravljanje s uključenim gotovima predlošcima (templates). Softver omogućava kreiranje "full-screen" ili višestrukih podjeljenih sadržaja na ekranu, kreiranje prezentacijskih sadržaja, kreiranje ponavljajućih interaktivnih playlisti (Drag&drop funkcionalnost), sinkronizacija sadržaja na ekranima u mreži, podešavanje tranzicija i intervala prikaza, ubacivanje vanjskih baza i tzv. "Live Feed" podataka poput: Live Data, Live Media, MRSS, Twitter, Flickr, .. itd., podržan HTML5 (widgets, višestruki prikaz sadržaja - video, slike, animacije, streaming, ..), vremeski pretprogramirane objave, "real-time" update prikaza (RSS media, HTML widgets, ..), konfiguracija na serveru lokalno ili putem "cloud" usluge".
21. | DOBAVA I POSTAVA - RAZGLASNA CENTRALA SUSTAVA |  | 1
MULTIMEDIJE I OZVUČENJA SADRŽANE OD SLJEDEĆIH
KOMPONENTI:
- | panel napajanja sa sekvencijalnim uklopom/isklopom |  | 1
ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
1HE panel s prekidačem za sekvencijalno uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale s ugrađenom svijetlećom LED tipkom za uključenje / isključenje i prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 7 izlaza, osigurač 6-12A.
- | panel centralne upravljačke jedinice, DSP procesora, audio |  | 3
matrice / mixera s Dante modulom za prijenos audio signala
putem LAN mrežne infrastrukture sljedećih karakteristika ili
jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: DSP procesor / digitalni audio server s uključenim DANTE modulom (mrežni prijenos 32 x 32 audio kanala). 8 dodatnih podesivih USB audio kanala. Spojivost: 1x RJ45 (Gigabit Ethernet), 1x RJ45 audio DANTE, 1x RS232, 1x USB, 1x Logic I/O (4 kanala "General Purpose Input & Output" s uključenim relejima za upravljanje platnom), 12x balansirani mic/line audio ulaz, 8x balansirani analogni mic/line audio izlaz. Ostale karakteristike: podešavanje i kontrola (mixers, equalizers, filters, crossovers, dynamics, routers, delays, controls, meters, generators, diagnostics...) i USB audio. 2-linijski OLED ekran osjetljiv na dodir (kapacitivni touch), frekventni odaziv: 20Hz-20kHz, THD: < 0.006%, dinamički raspon: > 108dB, phantom napajanje: +48VDC (7mA/input), A/D - 24-bitni D/A konverter, 48kHz rata uzorkovanja), 8 USB audio kanala (48kHz rata uzorkovanja).
Softver: u kompletu uključen softver s pripadajućim različitim GUI sučeljima za kontrolu opreme AV sustava i nadzor audio signala u realnom vremenu. Pristup GUI sučeljima je zaštićen od neovlaštenog pristupa (user name + password). Softver se instalira na bilo koje PC računalo s WIN OS sustavom na istoj LAN mreži.
- | panel upravljačkog modula / proširenja sustava centralne |  | 2
jedinice sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Ukupno 16 "logičkih" programibilnih konektora (mogu biti izlazi ili ulazi). Programibilni - ulazni mogu biti beznaponski kontakti ili 5V TTL a na izlazima može biti maksimalnih 40V/300mA. 4 konekcije mogu biti korištene kao "voltage control" ulazi. Uključeni relejni moduli za upravljanje el. motornim platnima u sustavu. Modul je integriran u GUI sučelje sustava upravljanja.
- | panel profesionalnog mrežnog PoE+ preklopnika renomiranog |  | 1
proizvođača (poput HPE, Aruba i sl.) sljedećih karakteristika ili
jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Upravljivi Layer 3 mrežni preklopnik, 24x 10/100/1000 Mbps+ 4x SFP. Mrežni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Podrška za kontrolu protoka, preslikavanje portova, agregacija linkova, DHCP klijent & poslužitelj, IGMP snooping, Auto MDI/MDI-X, Spanning tree protocol, VLAN podrška. Kapacitet razvodnika: 56Gbit/s. Ugrađen MIPS procesor. Interna memorija: 128MB (SDRAM). Flash memorija: 32MB. Podrška za napajanje putem LANa (802.3at & 802.3af, PoE Buget: 180W).
- | panel rackmount prespojnog polja / patchpanela sljedećih |  | 1
karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
1HE rackmount (16) RJ-45 konekcije (8-wire); (16) 110-tip IDC. Poniklani snap-on okvir. Kontakti su 0.018 "(0,46 mm) promjera sa fosfor broncom i 50-um pozlatom preko niklanih dijelova.
- | panel kombiniranog izvora zvuka - AM/FM tuner + USB player |  | 1
+ mrežni player + internet radio streamer sljedećih
karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om, mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena s analognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije (za iPad, iPhone, iPod Touch ili bilo koji Android uređaja).. 1HE
- | panel kombiniranog (combo / dualout) izvora zvuka - AM/FM |  | 1
tuner + CD/DVD/MP3/USB/MMC/SD-card/bluetooth player
sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Profesionalni "multisource" reproduktor; CD/MP3 / SD-card / USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD PLAYER - Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB - SD - do 32 GB FAT32 (MP3 32-320 kbps). Mogućnost rada u opcija opcijama Auto Play i Cue (AutoPlay npr. pruža mogućnost automatskog početka reprodukcije prilikon pokretanja uređaja; također mogućnost automatskog prebacivanja na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe sa reprodukcijom. Kontrola uređaja s prednje strane, putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije.
- | panel set bežičnih mikrofona renomiranih proizvođača |  | 2
sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
true diversity sustav bežičnih mikrofona s uključenom: 1x dvostruka combo mix / dualout baza / prijemnik (1HE), 2x antenski priključak, 1x ručni kondezatorski bežični mikrofon / odašiljač, 1x pojasni predajnik / beltpack, 1x tanki naglavni kondezatorski mikrofon u bež boji.
Karakteristike baze/prijemnika: True Diversity UHF dvostruka baza sa zasebnim + kombiniranim audio izlazima (combo / dual out). Rad u frekvencijskom području od 655do 679MHz. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Tip modulacije: FM. Broj antenskih priključnica: 2 (BNC). Redukcija šuma: squelch. Optimizacija odašiljanja: pilot tone. THD: <0.1%. SNR: >100dB. Frekventni odaziv: 30-16000Hz. Audio izlaz: 2x XLR, 2x 6.3 mm TRS, 1x combo mix XLR F. maksimalni izlazni nivo: +10dBu. Kontrola na prednjoj ploči: up, set, ASC, down, Power On/Off. Indikacija na prednjoj ploči: 2x visoko-kontrastni OLED ekran za prikaz grupa, kanala, frekvencije, statusa signala i statusa baterije. Napajanje: 12-18VC.
Karakteristike ručnog mikrofona / odašiljača: Tip: kondezatorski. Usmjerenost: kardioida. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 60Hz - 16kHz. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679 MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 10-50mW. Kontrola: Power On/Off, meni, odabir (tipke za navigaciju se nalaze na mikrofonu). Indikacija: OLED display. Napajanje: 2x AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,25kg. Domet: preko 100m.
Karakteristike pojasnog predajnika: Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 30Hz - 16kHz. Konekcija: 3-pin mini XLR. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 10-50mW. Kontrola: Power On/Off. Indikacija: OLED display. Tipke za navigaciju i kontrolu. IC sinkronizacija, Pilot tone squelch, zamjenjiva natena, podesiva izlazna RF snaga. Napajanje: 2x 1,5V AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,09kg
Karakteristike naglavnog mikrofona: Frekventni odaziv: 70Hz-16kHz. Usmjerenost: kardioida, unidirekcionalno. Osjetljivost: -67dB. Maksimlani SPL: 125dB. Impedancija: 1,4kΩ. napajanje: 5V (putem pojasnog predajnika). Konektor: 3-pin mini XLR. Mikrofon u boji kože, tanke konstrukcije.
- | panel antenske distribucije s ugrađenim pojačalima, sve |  | 1
sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Prof. 19" rackmount antenska distribucija s antenskim pojačalima. UHF raspon freq. 500 - 900MHz, TNC spoj, 50Ohma, pojačanje: 13dB. Mogućnost podešavanja izlazne snage odašiljača. Ne interferira sa 4G mrežama.
- | panel upravljivog "din rail" audio reproduktora sljedećih |  | 8
karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Općenito: interaktivni upravljivi stereo reproduktor / MP3 player s ugrađenim pojačalom 40W i funkcijama poput autom mix, fade in/out, audio limitter,.. i programibilnim funkcijama poput: playliste, reprodukcija po vremenski uprogramiranim rasporedu i terminima, CompactFlash konfiguracija softvera, prijenos audio datoteka putem USB povezivosti s PC uređajem, podešavanje nivoa pozadinske glazbe uslijed objave govornih poruka, reprodukcija u "loop"-u, podesivo vrijeme reakcija automatizacije izlaznog nivoa, podesivo vrijeme kašnjenje kod automatskog pokretanje audio zapisa, ..
Tehničke karakteristike: 1x remote in, 1x SD/MMC card slot (podržano od 32MB do 1GB), 4x tipke za paralelnu ručnu kontrolu, LED signalizacija stanja uređaja, 1x napajanje 15-15VAC ili 12-24VDC, 1x 9-pinski GPIO / RS485 port, 1x stereo audio ulaz ("pre-amplified" terminal blok, mikser funkcija), 1x mic/line stereo audio izlaz ("pre-amplified" terminal blok), 1x stereo zvučnički audio ulaz ("amplified" terminal blok). Frekventni odaziv: 20 - 20.000 Hz (±3dB), SNR: >90db, harmonička distorzija: <0,1%.
- | panel profesionalnog višekanalnog pojačala sljedećih |  | 4
karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 120W @4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 240W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% @1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB, Zaštitini sklopovi: over current, over temperature, 2HE
- | panel profesionalnog obavijesnog reproduktora tip kao HUST |  | 1
I/O NP10 LAN ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
interaktivni mrežni audio player s ugrađenim audio mixerom, ARM Cortex proceosorom i proširivom pohranom podataka (USB, microSD-HC). Uređaj sadrži sljedeća sučelja: 8 individualno konfigurabilnih "logičkih" ulaza/izlaza, 1x RS485, 1x USB, 1x microUSB, 1x MicroSD, 1x LAN, 4x tipke, 1x programibilni relejni izlaz (NO/NC), 1x IR input. Podrška za MP3 i WAV formate, unutrašnji DSP procesor, ugrađen WEB server (podešavanje mreže, sat, funkcija kalendara), TELNET kontrola, integrirani RTC (real time clock). Mogućnost napajanja 12-24V.
- | 19" rack ormar za smještaj opreme, ožičen i ispitan, s uključenim |  | 1
svim potrebnim spojnim priborom i materijalom do pune
funkcionalnosti sljedećih karakteristika ili jednakovrijedno
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
crni 19" samostojeći rack ormar unutarnje visine od 44HE s uključenim vratima s bravom, ventilacijskim panelima sperforacijama i kotačima. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Tlocrtna dimenzija ormara (š x d): 800 x 800 mm
22. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET / PC SET ZA "AV" |  | 1
UPRAVLJANJE AV SUSTAVOM, KREIRANJE "DS" SADRŽAJA,
KONTROLU I MONITORING "DIGITAL SIGNAGE" SUSTAVA
SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Sadrži: 1x 24" Full HD LCD monitor + PC, tastatura + miš + softver.
PC: Intel Core i5 (i5-7500 Kaby Lake, Intel Core i5-7500 (3.4 GHz base frequency, up to 3.8 GHz), 4GB DDR4-SDRAM (2x DIMM, max. 32GB), 500GB HDD Serial ATA, SuperMulti DVD writer, LANRealtek RTL8111 HSH GbE, HP USB tipkovnica, HP USB miš, Windows 10 Pro 64. Spojivost: 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x SD "3 u 1 " čitač kartica, 1x audio izlaz, 1x DisplayPort izlaz, 1x VGA izlaz, 1x audio ulaz, 1x RJ-45, 1x napajanje.
Monitor: 24" wide LED monitor (IPS panel) rezolucije 1920x1080, Kontrast 5M:1 (DFC). Odziv 5ms (GTG). Kut gledanja 178/178. Svjetlina 250 cd/m2, mogućnost podešavanja (tilt). Spojivost: D-Sub, DVI-D, HDMI.
Ostalo: Ukjučena licenca operativnog sustava - Windows 10 Pro 64-bit.
23. | DOBAVA I POSTAVA - SITNI POTROŠNI MATERIJAL I |  | 1
PRIBOR TIP KAO AV CAB SET ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
set kratkih spojnih kabela, konektora i spojnog pribora za dovođenje sustava do pune funkcionalnosti
24. | ISPITIVANJE SUSTAVA, PROGRAMIRANJE, IZRADA GUI |  | 1
SUČELJA, PODEŠAVANJE, PUŠTANJE U RAD, OBUKA NA
LOKACIJI, DOKUMENTACIJA
Ispitivanje linija, terminacija kabela, spajanje i povezivanje aktivne opreme, instalacija softvera, kreiranje jednog oglednog predloška "digital signage" sustava, programiranje AV sustava i izrada višestrukih GUI upravljačkih sučelja, puštanje u rad, obuka korisnika na lokaciji (4 osobe, 6 satI), dokumentacija (izjave o sukladnosti, uputstva, jamstveni, ..). Uključen jedan dodatbni dolazak unutar 6 mjeseci od prvog ispitivanja u puštanja u rad.
B.1 | UKUPNO INSTALACIJA ZA OPREMU MULTIMEDIJE | kn
REKAPITULACIJA
B.1 | UKUPNO INSTALACIJA ZA OPREMU MULTIMEDIJE | kn
| SVEUKUPNO (B.1) | kn
| PDV 25% | kn
| SVEUKUPNO (B.1) SA PDV-om | kn