## Sheet 1
Svjetlotehnički proračun mora odgovarati zadanim svjetlotehničkim parametrima s rješenjem koje mora biti takvo da se zadovolje kriteriji rasvijetljenosti i jednolikosti uz poštivanje zona rasvijetljenosti u skladu s normom HRN 13201-2:2016 Cestovna rasvjeta. Odstupanje od norme, odnosno maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti i jednolikosti, može iznositi najviše 30%. (sve sukladno uvjetima ESIF kredita za javnu rasvjetu, poveznica https://www.hbor.hr/kreditni_program/esif-krediti-za-javnu-rasvjetu/). Svjetlotehnički proračun se mora izvršiti u standardiziranom široko dostupnim softverskim paketima, a uz ostalo zahtijevano, potrebno je prikazati i sljedeće: -podatke o svjetiljci – ukupna instalirana snaga sa svim gubicima -iskoristivi svjetlosni tok (lm) cijele svjetiljke, svjetlosnu efikasnost (lm/W) svjetiljke, temperaturu boje (CCT), faktor uzvrata boje (CRI), ULOR cjelokupne svjetiljke -ulazni parametri za proračun: faktor održavanja 0,8 i obloga ceste R3, q0=0,07, nagib svjetiljke 0° Napomena: uz svjetlotehnički proračun (.pdf) potrebno je dostaviti i datoteku sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primijenjene optike nuđene svjetiljke. Svjetlotehnički proračuni su sastavni dio ponude i moraju biti izrađeni i priloženi za svaku prometnicu / cjelinu iz ovog priloga Naručitelj zadržava pravo provjere ispravnosti proračuna, te će imenovati sa svoje strane ovlaštenu osobu (projektanta) koja će provjeriti ispravnost dostavljenih proračuna. U nastavku su prikazani uvjeti projektnih pozicija. - Referentna potrošnja električne energije javne rasvjete iznosi 1.140.875,84 kWh/godišnje - novi režima rada javne rasvjete 4.100 sati godišnje; - instalirana snaga nakon provedbe Modernizacije javne rasvjete koja se mjeri zbrojem snaga koje crpe iz mreže (s predspojnom napravom) svih svjetiljki na što se dodaje 4% gubitaka u mreži, a sve uz uključene eventualne mjere regulacije svjetlosnog toka/smanjenje snage svjetiljki (dimming) maksimalno do dopuštenih snaga i prema definiranom dimming modelu a sve prema Troškovniku koji je sastavni dio ove DON.
Ponuditelj unosi podatke u žuto označena polja, ostala polja se izračunavaju automatski
Konfiguracija | [6 empty] | Novoprojektirano LED rješenje
Naselje | Naziv prometnice / cjeline | Klasa prometnice | Visina svjetiljke [m] | Razmak između stupova [m] | Širina ceste [m] | Vozne trake | Maksimalna izlazna snaga LED svjetiljke [W] | Tip svjetljke | Broj LED svjetiljki | Ponuđena izlazna snaga LED svjetiljke [W] | Ukupna snaga LED svjetiljki [W] | Faktor redukcije sukladno zahtjevima | Ukupna godišnja potrošnja sa gubicima i regulacijom [kWh/god] | Nagib u simulaciji [°] | Proširenje u simulaciji [m] | Rezultati svjetlotehničkog proračuna M(Lsr, Uo, Ui, TI, Rei) P(Esr, Emin) C(Esr, Uo) | Model ponuđene svjetiljke i proizvođač
Korčula | Knežev prolaz | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Žitnica | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica od Teatra | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Giunio | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Ismaelis - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Ismaelis - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica dr. Dinka Miroševića - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica dr. Dinka Miroševića - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica dr. Dinka Miroševića - segment 3 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Rafa Arneria - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Rafa Arneria - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Vinka Foretića - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Vinka Foretića - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Don Luke Depola - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Don Luke Depola - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Španić | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Jakova Salečića | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Antuna Rozanovića - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Antuna Rozanovića - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Sv. Roka | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica korčulanskih bratovština -segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica korčulanskih bratovština -segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Pomenića | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Don Luke Tolentića - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Don Luke Tolentića - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Depolo - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Depolo - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Don Pavla Poše - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Don Pavla Poše - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Falafata - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Falafata - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Biskupije | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Marka Andrijića - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Marka Andrijića - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Marka Andrijića - segment 3 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Jakova Baničevića - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Jakova Baničevića - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica don Iva Matijace opata - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica don Iva Matijace opata - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Kaporova ulica | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg Antuna i Stjepana Radića | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica dobrotvornosti - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica dobrotvornosti - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Rampada - segment 1 | P3 | 4 | 12 | 7.75 | 1 | 15 | Adaptacija starogradske svjetiljke "tip 28" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Rampada - segment 2 | P3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 10 | Starogradska dekorativna "tip 22" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Šetalište Petra Kanavelića | P4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.5
Korčula | Put Svetog Nikole - do samostana | P2 | 3.5 | 20 | 4 | 1 | 20 | Starogradska dekorativna "tip 26" | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Put Svetog Nikole - od samostana | P2 | 6 | 20 | 5 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Samostan Sv. Nikole | P2 | 5 | 25 | 3 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Cvjetno naselje - glavna cesta 1 | P2 | 4.7 | 25 | 4.5 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Cvjetno naselje - glavna cesta 2 | P3 | 5 | 30 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Cvjetno naselje - odvojci | P4 | 4.7 | 33 | 2 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Cvjetno naselje - glavna ulica - križanja | M4 | 5.5 | 23 | 5.5 | 2 | 30 | Cestovna svjetiljka "tip 15" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Cesta Cvjetno naselje - HEP | M4 | 5 | 18 | 5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 12" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Cesta Cvjetno naselje - izlaz | P3 | 5 | 30 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Cesta Cvjetno naselje - Medvinjak | M5 | 5.1 | 20 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 8" | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Ulica 45 | P3 | 5 | 22 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Ulica Bernarda Bernardi | P3 | 5 | 30 | 3 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Bernarda Bernardi | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ul. Marinka Gljivoja | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Kovački put | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Pod Fortecom - nastavak | P4 | 4.5 | 20 | 3.5 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Pod Fortecom | P3 | 5 | 25 | 5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ul. Pelavin Mir | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ul. 22. lipnja 1941 - segment 1 | P4 | 4.5 | 25 | 3 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ul. 22. lipnja 1941 - segment 2 | P4 | 4.5 | 25 | 3 | 1 | 10 | Starogradska dekorativna "tip 21" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Hrvatske bratske zajednice | P4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Obala Franje Tuđmana - od mola | P3 | 3.5 | 18 | 7 | 1 | 20 | Starogradska dekorativna "tip 26" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Obala Franje Tuđmana - do trga Pomirenja | P3 | 3.5 | 15 | 6 | 2 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Korčula | Obala Franje Tuđmana - ulaz u stari grad | P2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Korčula | Obala Franje Tuđmana - šetnica uz park 1 | P2 | 3.5 | 15 | 3.5 | 1 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 13" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Korčula | Obala Franje Tuđmana - šetnica uz park 2 | P2 | 3.5 | 12 | 6.5 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg kralja Tomislava - ulaz u stari grad | P2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg kralja Tomislava - tržnica | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Plokata 19. travnja 1921. | P2 | 5 | 13 | 6 | 2 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 23" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Plokata | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg pomirenja | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg pomirenja - prometnica | P2 | 5 | 18 | 5 | 2 | 20 | Starogradska dekorativna "tip 26" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Korčula | Obala Vinka Paletina - parking | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Punta Jurana | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg Svete Justine | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Tri Sulara | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Obala korčulanskih brodograditelja | P2 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 20 | Starogradska dekorativna "tip 26" | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Autobusni kolodvor | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg bratske zajednice - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Trg bratske zajednice - segment 2 | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Šetalište Frana Kršinića | P3 | 3.5 | 20 | 6 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Šetalište Frana Kršinića - sporedne uličice | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Ive Lozice | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Betlem | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Vrnička ulica - donji dio | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Vrnička ulica - gornji dio | P4 | 3 | 27 | 5 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica korčulanskih domobrana | P2 | 4 | 23 | 5 | 2 | 25 | Starogradska dekorativna "tip 27" | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Korčula | Ulica korčulanskih domobrana-sporedne - segment 1 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica korčulanskih domobrana-sporedne - segment 2 | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica korčulanskih domobrana - sporedna | P3 | 5.5 | 30 | 5.5 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put od Luke | P3 | 5 | 30 | 5 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 7" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put od Luke - sporedna - segment 1 | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put od Luke - sporedna - segment 2 | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Šetalište Tina Ujevića - segment 1 | P2 | 3.5 | 24 | 4 | 1 | 20 | Starogradska dekorativna "tip 25" | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Šetalište Tina Ujevića - segment 2 | P2 | 3.5 | 24 | 4 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Ulica Ante Starčevića 1 | M5 | 5.5 | 21 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.5
Korčula | Ulica Ante Starčevića 2 | M5 | 6 | 20 | 6 | 2 | 30 | Cestovna svjetiljka "tip 14" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | -2.3
Korčula | Ulica Ante Starčevića 3 | M5 | 7 | 20 | 7 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Korčula | Ulica Ante Starčevića 4 | M5 | 6 | 17 | 6 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put Sv. Luke - groblje | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put Sv. Luke | M4 | 8 | 20 | 8 | 2 | 40 | Cestovna svjetiljka "tip 18" | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put Sv. Luke - kružni tok | C3 | 8 | 20 | 7 | 2 | 60 | Cestovna svjetiljka "tip 20" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Put Sv. Luke - parking Tommy | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Cesta prema kampu Kalac | P4 | 3.5 | 20 | 4 | 1 | 10 | Starogradska dekorativna "tip 22" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Ulica 57 - dom zdravlja | P3 | 5 | 23 | 5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Ulica 57 - dom zdravlja parking | P3 | 4 | 18 | 8 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 38 | P3 | 4 | 27 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 38 - Cesta prema dvorani | P3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 38 - dvorana parking | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 38 - odvojak | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 56 | P4 | 4 | 23 | 4 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 54 | P4 | 4.5 | 30 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 54 - odvojak | P4 | 3 | 27 | 3.5 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Dubrovačka cesta | M5 | 6.1 | 27 | 6.5 | 2 | 30 | Cestovna svjetiljka "tip 15" | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Dubrovačka cesta - sporedna | C4 | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | Starogradska dekorativna "tip 22" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Dubrovačka cesta - pristanište | C4 | 8.5 | 24x9 | 9 | 1 | 60 | Cestovna svjetiljka "tip 20" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Dubrovačka cesta - pristanište/parking | C4 | 7.3 | 20x7 | 7 | 2 | 40 | Cestovna svjetiljka "tip 18" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Cesta prema DVD-u | P4 | 5 | 32 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Lumbardska ulica - srednja škola | C4 | 4 | 12x4 | 4 | 1 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Lumbardska ulica - srednja škola - parking | P3 | 5 | 19 | 5.5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Lumbardska ulica | M5 | 5.7 | 25 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 12" | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 66 | P3 | 5 | 25 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Parkiralište u Dubrovačkoj ulici | C4 | 5 | 14x4 | 4 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Lumbardska ulica - odvojci prema zapadu | P4 | 6 | 26 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica Pansion Hajduk | P4 | 3.5 | 23 | 4 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put Sv. Antuna | P3 | 5 | 30 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put Sv. Antuna - odvojci | P4 | 5 | 30 | 3 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Put Sv. Antuna - prema ul. Zagradac | P3 | 4 | 20 | 4 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 1" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica paralelno sa Zagradac | P4 | 3.5 | 28 | 3 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 91 | P4 | 3.2 | 28 | 3 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Ulica 96 | P4 | 5 | 31 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 92 - od crkve | P3 | 5 | 28 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 92 - nastavak | P4 | 4 | 22 | 4 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Ulica 99 | P4 | 5 | 25 | 4 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 1" | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Zagradac | P3 | 5 | 27 | 5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Zagradac - nastavak | P4 | 5 | 33 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Korčula | Zagradac - odvojci svjeverno | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Korčula | Vrnik | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Glavna do centra (Ž6224) | P2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 15 | Starogradska dekorativna "tip 24" | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Glavna do centra (Ž6224) - odvojene | C5 | 6.5 | 18x4 | 4 | 1 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 13" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.75
Račišće | Glavna uz obalu | P3 | 6 | 25 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Odvojak pored crkve | P4 | 5.5 | 50 | 3.5 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 1" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Riva (centar) | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Uličica u naselju - izlaz | P4 | 5.5 | 32 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Uličice u naselju | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Uličice u naselju 1 | P4 | 6 | 37 | 4 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Nova cesta ( Apartmani Drušković) | P4 | 5 | 30 | 5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Ulica od crkve do državne - novo | P3 | 5 | 30 | 5 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Račišće | Vrh Račišća (Apartmani Lovrić) | P4 | 5 | 30 | 4 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 1" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Medvinjak | Medvinjak - glavna cesta Ž6224 | M5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Medvinjak | Medvinjak - sporedne ceste | P4 | 5 | 34 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Medvinjak | Medvinjak - sporedna šira cesta | P3 | 5 | 30 | 6 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - glavna cesta Ž6224 - segment 1 | M5 | 5.6 | 25 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 7" | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - glavna cesta Ž6224 - segment 2 | M5 | 7 | 33 | 5 | 2 | 40 | Cestovna svjetiljka "tip 18" | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.5
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - glavna cesta Ž6224 - segment 3 | M5 | 5.6 | 25 | 5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 12" | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.3
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - uličica iznad obale | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - šetnica uz obalu | P4 | 5 | 30 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - odvojci | P4 | 5 | 30 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovska Banja | Žrnovska Banja - odvojci kod uvale | P4 | 5 | 30 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Brdo (od raskrižja do kraja Brda) | P4 | 5 | 33 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Cesta Žrnovo - Žrnovska Banja | P3 | 5.5 | 32 | 4 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - stara cesta D118 do križanja | P3 | 6.5 | 30 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - stara cesta D118 nakon križanja | P3 | 6.5 | 30 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - odvojci zapadno od D118 | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - odvojci istočno od D118 | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - odvojci zapadno od D118 - kod crkve | P4 | 4.5 | 30 | 4 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - odvojci istočno od D118 - cesta | P4 | 5 | 33 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - odvojci istočno od D118 - kod groblja | P3 | 5 | 30 | 4 | 1 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 7" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - D118 (nova zaobilaznica) | M3 | 10 | 28 | 6 | 2 | 60 | Cestovna svjetiljka "tip 19" | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - škola | C5 | 6 | 14 | 6 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo | Žrnovo - odvojci zapadno od D118 - konfliktna | C5 | 6 | 14 | 6 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo - Postrana | Stara D118 | P3 | 6 | 40 | 5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | -1
Žrnovo - Postrana | Odvojci zapadno od D118 | P4 | 5 | 35 | 3 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo - Postrana | Uske uličice istočno od D118 | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo - Postrana | Odvojak prema crkvi | P4 | 5 | 30 | 3.5 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žrnovo - Postrana | Odvojak istočno od D118 | P4 | 5 | 27 | 3.5 | 1 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 1" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pupnat | Pupnat D118 raskrižje - sporedna | P4 | 3 | 25 | 5 | 2 | 10 | Cestovna svjetiljka "tip 2" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pupnat | Pupnat D118 - raskrižje | M5 | 7 | 30 | 6 | 2 | 35 | Cestovna svjetiljka "tip 17" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Pupnat | Glavna cesta kroz naselje 1 | P3 | 7 | 40 | 4 | 2 | 35 | Cestovna svjetiljka "tip 16" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pupnat | Glavna cesta kroz naselje - centar | P1 | 4 | 20 | 5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pupnat | Glavna cesta kroz naselje 2 | P3 | 7 | 30 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pupnat | Odvojci sjeverno od glavne ceste | P4 | 5 | 32 | 3.5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pupnat | Odvojci sjeverno od glavne ceste - Orijentacijska rasvjeta | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Piske - Glavna cesta Ž6224 - segment 1 | P3 | 5.5 | 34 | 4 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Piske - Glavna cesta Ž6224 - segment 2 | P4 | 5.5 | 40 | 4 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Piske - Odvojci južno od Ž6224 | P3 | 5 | 30 | 4 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 7" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Uvala Kneže - Glavna cesta Ž6224 | M5 | 6 | 29 | 4.5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Kneže | TS Kneže - Glavna cesta Ž6224 - segment 1 | M5 | 6 | 29 | 4.5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Kneže | TS Kneže - Glavna cesta Ž6224 - segment 2 | M5 | 6 | 28 | 4.5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Kneže | TS Kneže - Odvojci sjeverno od Ž6224 - segment 1 | P3 | 5 | 25 | 3.5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 4" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Kneže - Odvojci sjeverno od Ž6224 - OR | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Kneže - Odvojci sjeverno od Ž6224 - segment 2 | P3 | 5 | 30 | 3.5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Kneže | TS Kneže - Odvojci južno od Ž6224 - OR | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Kneže - Odvojci južno od Ž6224 | P3 | 5 | 30 | 3.5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 7" | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kneže | TS Kneže - igralište | P3 | 5 | 30 | 3.5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Ulice kroz naselje 1 | M5 | 6 | 30 | 5 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Ulice kroz naselje 2 | P4 | 6 | 35 | 5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Ulice kroz naselje 3 | P4 | 6 | 40 | 5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 13" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Ulice kroz naselje 4 | P3 | 6 | 35 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Ulice kroz naselje 5 (prilaz molu) | P4 | 6 | 35 | 5 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Odvojak prema uvali Žitna | P4 | 7 | 35 | 3 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 6" | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | -2
Zavalatica | Ulice kroz naselje | P3 | 6 | 35 | 5 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zavalatica | Ulice kroz naselje 2a | P4 | 5 | 30 | 4 | 2 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 5" | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Cesta prema Zavalatici (L69021) | M5 | 6 | 29 | 6 | 2 | 30 | Cestovna svjetiljka "tip 15" | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Čara | Odvojci južno od Ž6268 | P4 | 6 | 35 | 4 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Glavna ulica (Ž6268) segment 1 | M5 | 6.5 | 34 | 6 | 2 | 35 | Cestovna svjetiljka "tip 17" | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Čara | Glavna ulica (Ž6268) raskrižje | C4 | 7.2 | 21 | 7 | 2 | 35 | Cestovna svjetiljka "tip 16" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Glavna ulica (Ž6268) segment 2 | M5 | 6 | 25 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 11" | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Čara | Odvojci sjeverno od Ž6268 segment 1 | P4 | 5 | 40 | 3 | 2 | 20 | Cestovna svjetiljka "tip 9" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | -0.5
Čara | Odvojci sjeverno od Ž6268 raskrižje | C4 | 7.2 | 21 | 7 | 2 | 35 | Cestovna svjetiljka "tip 16" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Odvojci sjeverno od Ž6268 segment 2 | P4 | 6 | 40 | 4 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 13" | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Odvojci sjeverno od Ž6268 Orijentacijska rasvjeta | C5 | 7 | 16x4 | 4 | 1 | 15 | Cestovna svjetiljka "tip 3" | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Čara - igralište i dom | P1 | 7 | 18 | 4 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čara | Čara - prema domu | P2 | 5 | 28 | 6 | 2 | 25 | Cestovna svjetiljka "tip 10" | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKUPNO | [8 empty] | 1589 |  | 0 |  | 0
| U ____________ , ___________ 2019. godine. | [13 empty] | M.P. ______________________________________________ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)