## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Red.br. | OPIS RADA |  | Cijena (kn)
I | MO ŽRNOVO |  | 0
II | MO POSTRANA |  | 0
III | MO MEDVINJAK |  | 0
IV | MO SV.ANTUN - ŽRNOVO |  | 0
V | MO PUPNAT |  | 0
VI | MO RAČIŠĆE |  | 0
VII | MO ČARA |  | 0
VIII | MO KNEŽE |  | 0
IX | GK STARI GRAD |  | 0
X | GK SV.ANTUN |  | 0
|  | UKUPNO | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0

## MO ŽRNOVO
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
I | MO ŽRNOVO
1. | Ulica kod kuće Skokandić Nikola
1.1. | Strojno uklanjanje raslinja uz iskop površinskog sloja d=5 cm sa utovarom i odvozom materijala na udaljenost do 2000 m. Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje trave s korijenjem sa površina uz ogradne zidove predviđenih za ponovno asfaltiranje. Obračun radova: Rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima travom zarasle površine | m2 | 40 |  | 0
1.2. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 6 |  | 0
1.3. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 40 |  | 0
| ULICA KOD KUĆE SKOKANDIĆ - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | Priključak na ŽC kod kuće Skokandić Nedo
2.1. | Strojno uklanjanje raslinja uz iskop površinskog sloja d=15 cm sa utovarom i odvozom materijala na udaljenost do 2000 m. Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje trave s korijenjem sa površina uz ogradne zidove predviđenih za ponovno asfaltiranje. Obračun radova: Rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima travom zarasle površine | m2 | 30 |  | 0
2.2. | Izdizanje poklopaca sa okvirom postojećih revizijskih okana. Rad obuhvaća uklanjanje poklopca sa okvirom, popravak eventualnih oštećenih dijelova revizijskog okna, dobetoniranje postojeće betonske ploče i ponovnu ugradnju poklopca sa okvirom na kotu novog asfaltnog sloja (do 10 cm). Obračun radova: Obračun se vrši po komadu kompletno izdignutog okna. | kom | 1 |  | 0
2.3. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 4 |  | 0
2.4. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 40 |  | 0
PRIKLJUČAK NA ŽC KOD KUĆE SKOKANDIĆ NEDO - UKUPNO |  |  |  |  | 0
3. | Priključak na ŽC kod kuće Milat Mirka
3.1. | Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,35 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i prethodno čišćenje postojećeg kolnika. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01. | m2 | 50 |  | 0
3.2. | Izdizanje poklopaca sa okvirom postojećih revizijskih okana. Rad obuhvaća uklanjanje poklopca sa okvirom, popravak eventualnih oštećenih dijelova revizijskog okna, dobetoniranje postojeće betonske ploče i ponovnu ugradnju poklopca sa okvirom na kotu novog asfaltnog sloja (do 10 cm). Obračun radova: Obračun se vrši po komadu kompletno izdignutog okna. | kom | 1 |  | 0
3.3. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 50 |  | 0
PRIKLJUČAK NA ŽC KOD KUĆE MILAT MIRKA - UKUPNO |  |  |  |  | 0
4. | Groblje Sv.Vida - Česvinica
4.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 30 |  | 0
4.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 200 |  | 0
| GROBLJE SV.VIDA - ČESVINICA - UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | Česvinica - Glavica
5.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 9 |  | 0
5.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 90 |  | 0
| ČESVINICA - GLAVICA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO POSTRANA
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
II | MO POSTRANA
1. | Dionica Tosti dub - Smrč
1.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 40 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 280 |  | 0
| DIONICA TOSTI DUB SMRČ - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO MEDVINJAK
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
III | MO MEDVINJAK
1. | Ulica kod kuće Marinović
1.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 8 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 40 |  | 0
| ULICA KOD KUĆE MARINOVIĆ - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | Parking kod kuće Pavić
2.1. | Izrada posteljice od kamenih materijala Ms>40 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10 i 2-10.3. | m2 | 120 |  | 0
2.2. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 15 |  | 0
2.3. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 120 |  | 0
| PARKING KOD KUĆE PAVIĆ - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO SV.ANTUN-ŽRNOVO
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
IV | MO SV.ANTUN-ŽRNOVO
1. | Uređenje ulice u naselju
1.1. | Uklanjanje grmlja i šiblja. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i šiblja s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1. | m2 | 18 |  | 0
1.2. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 20 |  | 0
1.3. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 130 |  | 0
| UREĐENJE ULICE U NASELJU - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO PUPNAT
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
V | MO PUPNAT
1. | Pupnat - Bačva
1.1. | Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,35 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i prethodno čišćenje postojećeg kolnika. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01. | m2 | 560 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 560 |  | 0
| PUPNAT - BAČVA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO RAČIŠĆE
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
VI | MO RAČIŠĆE
1. | Dionica Lučica - Brig
1.1. | Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,35 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i prethodno čišćenje postojećeg kolnika. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01. | m2 | 470 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 470 |  | 0
| DIONICA LUČICA - BRIG - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO ČARA
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
VII | MO ČARA
1. | Predio Dagarovica
1.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 100 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 860 |  | 0
| PREDIO DAGAROVICA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## MO KNEŽE
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
VIII | MO KNEŽE
1. | Ulice na području MO
1.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 38 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 300 |  | 0
| ULICE NA PODRUČJU MO - UKUPNO |  |  |  | 0

## GK STARI GRAD
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
IX | GK STARI GRAD
1. | Vrnička ulica
1.1. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 55 |  | 0
1.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 420 |  | 0
| VRNIČKA ULICA - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | Parking u ulici korčulanskih domobrana
2.1. | Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,35 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i prethodno čišćenje postojećeg kolnika. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01. | m2 | 300 |  | 0
2.2. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 300 |  | 0
| PARKIN U ULICI KORČULANSKIH DOMOBRANA - UKUPNO |  |  |  | 0

## GK SV.ANTUN
Red.br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Cijena
X | GK SV.ANTUN
1. | Dionica "Put Šaina"
1.1. | Izrada posteljice od kamenih materijala Ms>40 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10 i 2-10.3. | m2 | 580 |  | 0
1.2. | Izrada nosivog sloja Ms>80 MN/m2 od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m3 | 80 |  | 0
1.3. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 16 surf 50/70 AG4 M4, debljine5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 500 |  | 0
| DIONICA "PUT ŠAINA" - UKUPNO: |  |  |  | 0